## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 128.272 | 333.442 | 4308.602 |  | 4770.316 | 89.94%
1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1451.2467 |  | 1708.6467 | KW | 5956 | 0.28688
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 882.272 |  | 882.272 | 块 | 11168 | 0.079
1.2 | 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 57 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 11 |  | 11 | km | 2 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 套 | 610 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
2 | 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
2.1 | 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
2.2 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
2.3 | 高压电缆 |  |  | 82.51 |  | 82.51 | km | 2 | 41.3
2.4 | 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
2.5 | 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027 | 0.41013
2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 2045.3953 |  | 2175.3953 | KWH | 17000 | 0.12796 | 1575.3953 | 0.098462
2.1 | 电池系统 5000KWH |  |  | 1002.9953 |  | 1002.9953 | 个 | 2.8 | 358.2126
2.2 | 储能变流器 |  |  | 140 |  | 140 | 个 | 2.8 | 50 |  | 5099.7
2.3 | 集装箱柜体 |  |  | 42 |  | 42 | 个 | 2.8 | 15
2.4 | 温控系统 |  |  | 56 |  | 56 | 个 | 2.8 | 20
2.5 | 消防系统 |  |  | 42 |  | 42 | 个 | 2.8 | 15
2.6 | 储能EMS |  |  | 140 |  | 140 | 个 | 2.8 | 50
2.7 | 附件 |  |  | 22.4 |  | 22.4 | 个 | 2.8 | 8
2.8 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 2.8 | 25
2.9 | 15KWH换电系统(3000KWH) |  |  | 600 |  | 600 | 个 | 200 | 3
3 | 园区配套工程 | 31.522 | 42.792 | 811.96 | 0 | 886.274 | ㎡ | 5551.3 | 0.227 | 0.16709
3.1 | 升压/降压变压器 |  | 12 | 68 |  | 80 | 台 | 2 | 40
3.2 | 中压输电电缆 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | m | 3000 | 0.05
3.3 | 绿化等相关配套工程 | 25.994 |  |  |  | 25.994 | ㎡ | 82 | 0.317
3.4 | 10kv储能变电站 | 5.528 | 8.292 | 41.46 |  | 55.28 | ㎡ | 40 | 1.382
3.5 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
3.6 | 光伏充电桩（600kw液冷） |  |  | 550 |  | 550 | 个 | 5 | 110
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 236.2794 | 236.2794 | 4.455%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 23.8516 | 23.8516
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 28.6219 | 28.6219
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 23.8516 | 23.8516
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 10.64 | 10.64
6 | 工程设计费 |  |  |  | 47.7032 | 47.7032
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 4.7703 | 4.7703
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 26.2367 | 26.2367
9 | 工程保险费 |  |  |  | 13.9041 | 13.9041
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 16.2191 | 16.2191
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 14.3109 | 14.3109
三 | 预备费 |  |  |  | 250.3298 | 250.3298 | 4.719%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 250.3298 | 250.3298 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 128.272 | 333.442 | 4308.602 | 486.6092 | 5256.9252 | 99.11%
| 比例（%） | 2.44% | 6.343% | 81.96% | 9.257% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 47.25 | 0.8908%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 5304.1752 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 5304.1752 | 100%
|  |  |  | 1104.1752 |  | 4243.3402 |  | 8767.5941
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 4783.8019 | 4670.1866 | 4442.956 | 4215.7255 | 3988.4949 | 3761.2643 | 3534.0337 | 3306.8031 | 3079.5725 | 2852.3419 | 2625.1113 | 2397.8807
1.2 | 当期折旧额 | 2613.1518 |  |  | 113.6153 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306
1.3 | 净值 |  |  |  | 4670.1866 | 4442.956 | 4215.7255 | 3988.4949 | 3761.2643 | 3534.0337 | 3306.8031 | 3079.5725 | 2852.3419 | 2625.1113 | 2397.8807 | 2170.6501
2 | 折旧费 | 2613.1518 |  |  | 113.6153 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 | 营业收入 | 8583.2602 | 389.344 | 780.0371 | 781.3928 | 782.7548 | 784.1234 | 784.0133 | 782.4246 | 780.8423 | 779.2663 | 777.6966 | 776.1331 | 774.576
1 | 光伏收入 | 4351.7705 | 202.606 | 403.5912 | 401.9769 | 400.369 | 398.7675 | 397.1724 | 395.5837 | 394.0014 | 392.4254 | 390.8557 | 389.2923 | 387.7351
1.1 | 装机容量 |  | 5896.44 | 5872.8542 | 5849.3628 | 5825.9654 | 5802.6615 | 5779.4509 | 5756.3331 | 5733.3077 | 5710.3745 | 5687.533 | 5664.7829 | 5642.1237
1.2 | 衰减值 |  | 1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
2 | 储能收入 |  | 179.3129 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259 | 358.6259
2.1 | 储能差价收入 | 2913.732 | 126.684 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368
2.1.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.1.2 | 放电使用率 |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92%
2.1.3 | 峰谷价差加 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.4 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
2.2 | 调峰收入 |  | 25.3368 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736
2.2.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.2.2 | 放电使用率 |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92%
2.2.3 | 电价（元/度） |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2.4 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
2.3 | 储能容量电价收入 |  | 27.2921 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843 | 54.5843
2.3.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.3.2 | 峰谷价差加 |  | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | （山东）
2.3.3 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
1.4 | 600kw充电桩收入 | 294.03 | 7.425 | 17.82 | 20.79 | 23.76 | 26.73 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1.4.5 | 充电小时数 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 111.1526 | 4.8445 | 9.694 | 9.6995 | 9.7051 | 9.7107 | 9.7034 | 9.683 | 9.6627 | 9.6425 | 9.6224 | 9.6024 | 9.5824
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 77.8068 | 3.3912 | 6.7858 | 6.7896 | 6.7935 | 6.7975 | 6.7924 | 6.7781 | 6.7639 | 6.7498 | 6.7357 | 6.7216 | 6.7077
2.4 | 教育费附加 | 33.3458 | 1.4534 | 2.9082 | 2.9098 | 2.9115 | 2.9132 | 2.911 | 2.9049 | 2.8988 | 2.8928 | 2.8867 | 2.8807 | 2.8747
3 | 增值税 | 1111.526 | 48.4454 | 96.9398 | 96.9948 | 97.0507 | 97.1073 | 97.0338 | 96.8301 | 96.6273 | 96.4252 | 96.224 | 96.0236 | 95.8239
3.1 | 销项税额 | 1154.6773 | 50.3177 | 100.692 | 100.7495 | 100.8077 | 100.8668 | 100.7931 | 100.5866 | 100.3809 | 100.176 | 99.972 | 99.7687 | 99.5663
3.2 | 进项税额 | 43.1514 | 1.8723 | 3.7522 | 3.7546 | 3.7571 | 3.7595 | 3.7593 | 3.7565 | 3.7536 | 3.7508 | 3.748 | 3.7452 | 3.7423

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 207.6976 | 9.0112 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624
3 | 工资及福利费 | 460 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | 保洁维护费 | 209.0521 | 9.0892 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784
5 | 管理费及其他 | 179.4521 | 7.7869 | 15.6007 | 15.6279 | 15.6551 | 15.6825 | 15.6803 | 15.6485 | 15.6168 | 15.5853 | 15.5539 | 15.5227 | 15.4915
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1056.2018 | 45.8873 | 91.8416 | 91.8687 | 91.8959 | 91.9233 | 91.9211 | 91.8893 | 91.8577 | 91.8262 | 91.7948 | 91.7635 | 91.7324
9 | 折旧费 | 2613.1518 | 113.6153 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 1196.55 | 92.925 | 176.4 | 163.35 | 149.625 | 135.45 | 120.375 | 104.175 | 87.3 | 69.75 | 50.85 | 30.825 | 15.525
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 4865.9036 | 252.4276 | 495.4722 | 482.4493 | 468.7515 | 454.6039 | 439.5267 | 423.2949 | 406.3883 | 388.8068 | 369.8754 | 349.8191 | 334.488
12.1 | 其中：固定成本 | 3989.1539 | 214.3272 | 419.2313 | 406.2084 | 392.5107 | 378.3631 | 363.2859 | 347.0541 | 330.1474 | 312.5659 | 293.6345 | 273.5783 | 258.2471
12.2 | 可变成本 | 876.7497 | 38.1004 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 8972.6042 | 389.344 | 780.0371 | 781.3928 | 782.7548 | 784.1234 | 784.0133 | 782.4246 | 780.8423 | 779.2663 | 777.6966 | 776.1331 | 774.576
2 | 营业税金及附加 | 111.1526 | 4.8445 | 9.694 | 9.6995 | 9.7051 | 9.7107 | 9.7034 | 9.683 | 9.6627 | 9.6425 | 9.6224 | 9.6024 | 9.5824
3 | 增值税 | 1111.526 | 48.4454 | 96.9398 | 96.9948 | 97.0507 | 97.1073 | 97.0338 | 96.8301 | 96.6273 | 96.4252 | 96.224 | 96.0236 | 95.8239
4 | 总成本费用 | 4865.9036 | 252.4276 | 495.4722 | 482.4493 | 468.7515 | 454.6039 | 439.5267 | 423.2949 | 406.3883 | 388.8068 | 369.8754 | 349.8191 | 334.488
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 2884.022 | 83.6264 | 177.9311 | 192.2491 | 207.2476 | 222.7014 | 237.7494 | 252.6165 | 268.164 | 284.3918 | 301.9748 | 320.6881 | 334.6817
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 2884.022 | 83.6264 | 177.9311 | 192.2491 | 207.2476 | 222.7014 | 237.7494 | 252.6165 | 268.164 | 284.3918 | 301.9748 | 320.6881 | 334.6817
9 | 所得税 | 721.0055 | 20.9066 | 44.4828 | 48.0623 | 51.8119 | 55.6754 | 59.4374 | 63.1541 | 67.041 | 71.0979 | 75.4937 | 80.172 | 83.6704
10 | 净利润（5-8） | 2163.0165 | 62.7198 | 133.4483 | 144.1869 | 155.4357 | 167.0261 | 178.3121 | 189.4624 | 201.123 | 213.2938 | 226.4811 | 240.5161 | 251.0113
11 | 期初未分配利润 | 8900.8081 | 0 | 56.4478 | 176.5513 | 306.3195 | 446.2116 | 596.5351 | 757.0159 | 927.5321 | 1108.5428 | 1300.5072 | 1504.3402 | 1720.8047
12 | 可供分配的利润（9+10） | 11063.8246 | 62.7198 | 189.8961 | 320.7382 | 461.7552 | 613.2377 | 774.8471 | 946.4783 | 1128.6551 | 1321.8366 | 1526.9883 | 1744.8563 | 1971.816
13 | 提取法定盈余公积金 | 216.3016 | 6.272 | 13.3448 | 14.4187 | 15.5436 | 16.7026 | 17.8312 | 18.9462 | 20.1123 | 21.3294 | 22.6481 | 24.0516 | 25.1011
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 10847.523 | 56.4478 | 176.5513 | 306.3195 | 446.2116 | 596.5351 | 757.0159 | 927.5321 | 1108.5428 | 1300.5072 | 1504.3402 | 1720.8047 | 1946.7148
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 10847.523 | 56.4478 | 176.5513 | 306.3195 | 446.2116 | 596.5351 | 757.0159 | 927.5321 | 1108.5428 | 1300.5072 | 1504.3402 | 1720.8047 | 1946.7148
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 4080.572 | 176.5514 | 354.3311 | 355.5991 | 356.8726 | 358.1514 | 358.1244 | 356.7915 | 355.464 | 354.1418 | 352.8248 | 351.5131 | 350.2067
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 6693.7238 | 290.1667 | 581.5617 | 582.8297 | 584.1032 | 585.382 | 585.355 | 584.0221 | 582.6946 | 581.3723 | 580.0554 | 578.7437 | 577.4373

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 11616.3776 | 862.4672 | 780.0371 | 781.3928 | 782.7548 | 784.1234 | 784.0133 | 782.4246 | 780.8423 | 779.2663 | 777.6966 | 776.1331 | 2945.2261
1.1 | 营业收入 | 8972.6042 | 389.344 | 780.0371 | 781.3928 | 782.7548 | 784.1234 | 784.0133 | 782.4246 | 780.8423 | 779.2663 | 777.6966 | 776.1331 | 774.576
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 473.1233
1.3 | 回收固定资产余值 | 2170.6501 | 计算期 12: 2170.6501
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 7535.8056 | 5356.1025 | 198.4754 | 198.563 | 198.6517 | 198.7413 | 198.6583 | 198.4025 | 198.1477 | 197.8939 | 197.6412 | 197.3894 | 197.1387
2.1 | 建设投资 | 5256.9252 | 计算期 1: 5256.9252
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1056.2018 | 45.8873 | 91.8416 | 91.8687 | 91.8959 | 91.9233 | 91.9211 | 91.8893 | 91.8577 | 91.8262 | 91.7948 | 91.7635 | 91.7324
2.4 | 营业税金及附加 | 111.1526 | 4.8445 | 9.694 | 9.6995 | 9.7051 | 9.7107 | 9.7034 | 9.683 | 9.6627 | 9.6425 | 9.6224 | 9.6024 | 9.5824
2.5 | 增值税 | 1111.526 | 48.4454 | 96.9398 | 96.9948 | 97.0507 | 97.1073 | 97.0338 | 96.8301 | 96.6273 | 96.4252 | 96.224 | 96.0236 | 95.8239
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 4080.572 | -4493.6352 | 581.5617 | 582.8297 | 584.1032 | 585.382 | 585.355 | 584.0221 | 582.6946 | 581.3723 | 580.0554 | 578.7437 | 2748.0874
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -4493.6352 | -3912.0735 | -3329.2438 | -2745.1406 | -2159.7586 | -1574.4036 | -990.3815 | -407.6869 | 173.6854 | 753.7408 | 1332.4846 | 4080.572
5 | 所得税前净现金流量现值 | 2015.3422 | -4312.5098 | 535.6244 | 515.1557 | 495.4715 | 476.5416 | 457.3125 | 437.8802 | 419.2753 | 401.4624 | 384.4079 | 383.5386 | 1821.182
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -4312.5098 | -3776.8854 | -3261.7297 | -2766.2582 | -2289.7166 | -1832.4042 | -1394.524 | -975.2487 | -573.7863 | -189.3784 | 194.1602 | 2015.3422
7 | 调整所得税 | 700.0989 |  | 44.4828 | 48.0623 | 51.8119 | 55.6754 | 59.4374 | 63.1541 | 67.041 | 71.0979 | 75.4937 | 80.172 | 83.6704
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 3380.4731 | -4493.6352 | 537.0789 | 534.7674 | 532.2913 | 529.7067 | 525.9177 | 520.868 | 515.6536 | 510.2744 | 504.5617 | 498.5717 | 2664.417
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -4493.6352 | -3956.5563 | -3421.7889 | -2889.4976 | -2359.7909 | -1833.8733 | -1313.0053 | -797.3517 | -287.0773 | 217.4844 | 716.0561 | 3380.4731
10 | 所得税后净现金流量现值 | 1491.4645 | -4312.5098 | 494.6553 | 472.6741 | 451.5215 | 431.218 | 410.8766 | 390.5293 | 369.615 | 352.3663 | 334.3775 | 330.4079 | 1765.7329
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -4312.5098 | -3817.8545 | -3345.1804 | -2893.6589 | -2462.4409 | -2051.5643 | -1661.035 | -1291.42 | -939.0538 | -604.6762 | -274.2683 | 1491.4645
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 10.21%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 8.613%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 2015.3422; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 1491.4645
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.1066; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.1553

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 4200 | 4200
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 4200 | 4060 | 3780 | 3480 | 3170 | 2850 | 2500 | 2130 | 1750 | 1350 | 910 | 460
1.2 | 当期还本付息 | 5443.8 | 47.25 | 232.925 | 456.4 | 463.35 | 459.625 | 455.45 | 470.375 | 474.175 | 467.3 | 469.75 | 490.85 | 480.825 | 475.525
| 其中：还本 | 4200 |  | 140 | 280 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 440 | 450 | 460
| 付息 | 1243.8 | 47.25 | 92.925 | 176.4 | 163.35 | 149.625 | 135.45 | 120.375 | 104.175 | 87.3 | 69.75 | 50.85 | 30.825 | 15.525
1.3 | 期末借款余额 | 30640 | 4200 | 4060 | 3780 | 3480 | 3170 | 2850 | 2500 | 2130 | 1750 | 1350 | 910 | 460 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 6693.7238 |  | 290.1667 | 581.5617 | 582.8297 | 584.1032 | 585.382 | 585.355 | 584.0221 | 582.6946 | 581.3723 | 580.0554 | 578.7437 | 577.4373
指标 | 利息备付率 | 5.3817 |  | 3.1226 | 3.2968 | 3.568 | 3.9038 | 4.3218 | 4.8628 | 5.6062 | 6.6746 | 8.3351 | 11.4072 | 18.7751 | 37.194
| 偿债备付率 | 1.2296 |  | 1.2458 | 1.2742 | 1.2579 | 1.2708 | 1.2853 | 1.2444 | 1.2317 | 1.2469 | 1.2376 | 1.1817 | 1.2036 | 1.2143

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 742.3834 | 537.0789 | 534.7674 | 532.2913 | 529.7067 | 525.9177 | 520.868 | 515.6536 | 510.2744 | 504.5617 | 498.5717 | 493.7669
1.1 | 现金流入 | 862.4672 | 780.0371 | 781.3928 | 782.7548 | 784.1234 | 784.0133 | 782.4246 | 780.8423 | 779.2663 | 777.6966 | 776.1331 | 774.576
1.1.1 | 营业收入 | 389.344 | 780.0371 | 781.3928 | 782.7548 | 784.1234 | 784.0133 | 782.4246 | 780.8423 | 779.2663 | 777.6966 | 776.1331 | 774.576
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 473.1233
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 120.0839 | 242.9582 | 246.6253 | 250.4636 | 254.4167 | 258.0956 | 261.5566 | 265.1887 | 268.9919 | 273.1349 | 277.5615 | 280.8091
1.2.1 | 经营成本 | 45.8873 | 91.8416 | 91.8687 | 91.8959 | 91.9233 | 91.9211 | 91.8893 | 91.8577 | 91.8262 | 91.7948 | 91.7635 | 91.7324
1.2.2 | 税金及附加 | 53.29 | 106.6338 | 106.6943 | 106.7557 | 106.818 | 106.7372 | 106.5131 | 106.29 | 106.0677 | 105.8464 | 105.6259 | 105.4063
1.2.3 | 所得税 | 20.9066 | 44.4828 | 48.0623 | 51.8119 | 55.6754 | 59.4374 | 63.1541 | 67.041 | 71.0979 | 75.4937 | 80.172 | 83.6704
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -5304.1752
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 5304.1752
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 5304.1752
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12461.11 | -372.925 | -476.4 | -473.35 | -469.625 | -485.45 | -490.375 | -484.175 | -487.3 | -509.75 | -500.85 | -490.825
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 187.25 | 372.925 | 476.4 | 473.35 | 469.625 | 485.45 | 490.375 | 484.175 | 487.3 | 509.75 | 500.85 | 490.825
3.2.1 | 利息支出 | 47.25 | 92.925 | 176.4 | 163.35 | 149.625 | 135.45 | 120.375 | 104.175 | 87.3 | 69.75 | 50.85 | 30.825
3.2.2 | 偿还债务本金 | 140 | 280 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 440 | 450 | 460
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 7899.3182 | 164.1539 | 58.3674 | 58.9413 | 60.0817 | 40.4677 | 30.493 | 31.4786 | 22.9744 | -5.1883 | -2.2783 | 2.9419
五 | 累计盈余资金 | 7899.3182 | 8063.4721 | 8121.8395 | 8180.7808 | 8240.8625 | 8281.3301 | 8311.8231 | 8343.3017 | 8366.2761 | 8361.0878 | 8358.8095 | 8361.7514