## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 128.272 | 333.442 | 4308.602 |  | 4770.316 | 89.94%
1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1451.2467 |  | 1708.6467 | KW | 5956 | 0.28688
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 882.272 |  | 882.272 | 块 | 11168 | 0.079
1.2 | 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 57 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 11 |  | 11 | km | 2 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 套 | 610 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
2 | 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
2.1 | 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
2.2 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
2.3 | 高压电缆 |  |  | 82.51 |  | 82.51 | km | 2 | 41.3
2.4 | 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
2.5 | 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027 | 0.41013
2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 2045.3953 |  | 2175.3953 | KWH | 17000 | 0.12796 | 1575.3953 | 0.098462
2.1 | 电池系统 5000KWH |  |  | 1002.9953 |  | 1002.9953 | 个 | 2.8 | 358.2126
2.2 | 储能变流器 |  |  | 140 |  | 140 | 个 | 2.8 | 50 |  | 5099.7
2.3 | 集装箱柜体 |  |  | 42 |  | 42 | 个 | 2.8 | 15
2.4 | 温控系统 |  |  | 56 |  | 56 | 个 | 2.8 | 20
2.5 | 消防系统 |  |  | 42 |  | 42 | 个 | 2.8 | 15
2.6 | 储能EMS |  |  | 140 |  | 140 | 个 | 2.8 | 50
2.7 | 附件 |  |  | 22.4 |  | 22.4 | 个 | 2.8 | 8
2.8 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 2.8 | 25
2.9 | 15KWH换电系统(3000KWH) |  |  | 600 |  | 600 | 个 | 200 | 3
3 | 园区配套工程 | 31.522 | 42.792 | 811.96 | 0 | 886.274 | ㎡ | 5551.3 | 0.227 | 0.16709
3.1 | 升压/降压变压器 |  | 12 | 68 |  | 80 | 台 | 2 | 40
3.2 | 中压输电电缆 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | m | 3000 | 0.05
3.3 | 绿化等相关配套工程 | 25.994 |  |  |  | 25.994 | ㎡ | 82 | 0.317
3.4 | 10kv储能变电站 | 5.528 | 8.292 | 41.46 |  | 55.28 | ㎡ | 40 | 1.382
3.5 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
3.6 | 光伏充电桩（600kw液冷） |  |  | 550 |  | 550 | 个 | 5 | 110
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 236.2794 | 236.2794 | 4.455%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 23.8516 | 23.8516
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 28.6219 | 28.6219
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 23.8516 | 23.8516
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 10.64 | 10.64
6 | 工程设计费 |  |  |  | 47.7032 | 47.7032
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 4.7703 | 4.7703
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 26.2367 | 26.2367
9 | 工程保险费 |  |  |  | 13.9041 | 13.9041
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 16.2191 | 16.2191
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 14.3109 | 14.3109
三 | 预备费 |  |  |  | 250.3298 | 250.3298 | 4.719%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 250.3298 | 250.3298 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 128.272 | 333.442 | 4308.602 | 486.6092 | 5256.9252 | 99.11%
| 比例（%） | 2.44% | 6.343% | 81.96% | 9.257% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 47.25 | 0.8908%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 5304.1752 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 5304.1752 | 100%
|  |  |  | 1104.1752 |  | 4243.3402 |  | 8767.5941
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 4783.8019 | 4670.1866 | 4442.956 | 4215.7255 | 3988.4949 | 3761.2643 | 3534.0337 | 3306.8031 | 3079.5725 | 2852.3419 | 2625.1113 | 2397.8807
1.2 | 当期折旧额 | 2613.1518 |  |  | 113.6153 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306
1.3 | 净值 |  |  |  | 4670.1866 | 4442.956 | 4215.7255 | 3988.4949 | 3761.2643 | 3534.0337 | 3306.8031 | 3079.5725 | 2852.3419 | 2625.1113 | 2397.8807 | 2170.6501
2 | 折旧费 | 2613.1518 |  |  | 113.6153 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 | 营业收入 | 8588.7131 | 389.5918 | 780.5328 | 781.8885 | 783.2506 | 784.6191 | 784.509 | 782.9203 | 781.338 | 779.762 | 778.1923 | 776.6289 | 775.0717
1 | 光伏收入 | 4351.7705 | 202.606 | 403.5912 | 401.9769 | 400.369 | 398.7675 | 397.1724 | 395.5837 | 394.0014 | 392.4254 | 390.8557 | 389.2923 | 387.7351
1.1 | 装机容量 |  | 5896.44 | 5872.8542 | 5849.3628 | 5825.9654 | 5802.6615 | 5779.4509 | 5756.3331 | 5733.3077 | 5710.3745 | 5687.533 | 5664.7829 | 5642.1237
1.2 | 衰减值 |  | 1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
2 | 储能收入 |  | 179.5608 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216 | 359.1216
2.1 | 储能差价收入 | 2913.732 | 126.684 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368 | 253.368
2.1.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.1.2 | 放电使用率 |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92%
2.1.3 | 峰谷价差加 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.4 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
2.2 | 调峰收入 |  | 25.3368 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736 | 50.6736
2.2.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.2.2 | 放电使用率 |  | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92%
2.2.3 | 峰谷价差加 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2.4 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
2.3 | 储能容量租赁收入 |  | 27.54 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08
2.3.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.3.2 | 峰谷价差加 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2.3.3 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000
1.4 | 600kw充电桩收入 | 294.03 | 7.425 | 17.82 | 20.79 | 23.76 | 26.73 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1.4.5 | 充电小时数 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 111.2257 | 4.8477 | 9.7003 | 9.7058 | 9.7114 | 9.7171 | 9.7097 | 9.6894 | 9.6691 | 9.6489 | 9.6288 | 9.6087 | 9.5887
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 77.858 | 3.3934 | 6.7902 | 6.7941 | 6.798 | 6.802 | 6.7968 | 6.7826 | 6.7684 | 6.7542 | 6.7401 | 6.7261 | 6.7121
2.4 | 教育费附加 | 33.3677 | 1.4543 | 2.9101 | 2.9118 | 2.9134 | 2.9151 | 2.9129 | 2.9068 | 2.9007 | 2.8947 | 2.8886 | 2.8826 | 2.8766
3 | 增值税 | 1112.2568 | 48.4772 | 97.0034 | 97.0584 | 97.1142 | 97.1709 | 97.0973 | 96.8937 | 96.6908 | 96.4888 | 96.2875 | 96.0871 | 95.8875
3.1 | 销项税额 | 1155.4184 | 50.3499 | 100.7565 | 100.8139 | 100.8722 | 100.9313 | 100.8576 | 100.651 | 100.4453 | 100.2405 | 100.0364 | 99.8332 | 99.6307
3.2 | 进项税额 | 43.1616 | 1.8727 | 3.7531 | 3.7555 | 3.758 | 3.7604 | 3.7602 | 3.7574 | 3.7545 | 3.7517 | 3.7489 | 3.746 | 3.7432

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 207.6976 | 9.0112 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624 | 18.0624
3 | 工资及福利费 | 460 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | 保洁维护费 | 209.0521 | 9.0892 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784 | 18.1784
5 | 管理费及其他 | 179.5661 | 7.7918 | 15.6107 | 15.6378 | 15.665 | 15.6924 | 15.6902 | 15.6584 | 15.6268 | 15.5952 | 15.5638 | 15.5326 | 15.5014
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1056.3158 | 45.8923 | 91.8515 | 91.8786 | 91.9059 | 91.9332 | 91.931 | 91.8993 | 91.8676 | 91.8361 | 91.8047 | 91.7734 | 91.7423
9 | 折旧费 | 2613.1518 | 113.6153 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306 | 227.2306
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 1196.55 | 92.925 | 176.4 | 163.35 | 149.625 | 135.45 | 120.375 | 104.175 | 87.3 | 69.75 | 50.85 | 30.825 | 15.525
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 4866.0176 | 252.4326 | 495.4821 | 482.4592 | 468.7615 | 454.6138 | 439.5366 | 423.3048 | 406.3982 | 388.8167 | 369.8853 | 349.829 | 334.4979
12.1 | 其中：固定成本 | 3989.2679 | 214.3321 | 419.2412 | 406.2184 | 392.5206 | 378.373 | 363.2958 | 347.064 | 330.1574 | 312.5758 | 293.6444 | 273.5882 | 258.257
12.2 | 可变成本 | 876.7497 | 38.1004 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408 | 76.2408

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 8978.305 | 389.5918 | 780.5328 | 781.8885 | 783.2506 | 784.6191 | 784.509 | 782.9203 | 781.338 | 779.762 | 778.1923 | 776.6289 | 775.0717
2 | 营业税金及附加 | 111.2257 | 4.8477 | 9.7003 | 9.7058 | 9.7114 | 9.7171 | 9.7097 | 9.6894 | 9.6691 | 9.6489 | 9.6288 | 9.6087 | 9.5887
3 | 增值税 | 1112.2568 | 48.4772 | 97.0034 | 97.0584 | 97.1142 | 97.1709 | 97.0973 | 96.8937 | 96.6908 | 96.4888 | 96.2875 | 96.0871 | 95.8875
4 | 总成本费用 | 4866.0176 | 252.4326 | 495.4821 | 482.4592 | 468.7615 | 454.6138 | 439.5366 | 423.3048 | 406.3982 | 388.8167 | 369.8853 | 349.829 | 334.4979
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 2888.8048 | 83.8343 | 178.347 | 192.665 | 207.6635 | 223.1173 | 238.1653 | 253.0324 | 268.5799 | 284.8077 | 302.3907 | 321.104 | 335.0976
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 2888.8048 | 83.8343 | 178.347 | 192.665 | 207.6635 | 223.1173 | 238.1653 | 253.0324 | 268.5799 | 284.8077 | 302.3907 | 321.104 | 335.0976
9 | 所得税 | 722.2012 | 20.9586 | 44.5868 | 48.1663 | 51.9159 | 55.7793 | 59.5413 | 63.2581 | 67.145 | 71.2019 | 75.5977 | 80.276 | 83.7744
10 | 净利润（5-8） | 2166.6036 | 62.8758 | 133.7603 | 144.4988 | 155.7476 | 167.338 | 178.624 | 189.7743 | 201.4349 | 213.6057 | 226.793 | 240.828 | 251.3232
11 | 期初未分配利润 | 8917.7924 | 0 | 56.5882 | 176.9724 | 307.0213 | 447.1942 | 597.7984 | 758.5599 | 929.3568 | 1110.6483 | 1302.8934 | 1507.0072 | 1723.7524
12 | 可供分配的利润（9+10） | 11084.396 | 62.8758 | 190.3484 | 321.4712 | 462.7689 | 614.5322 | 776.4223 | 948.3343 | 1130.7918 | 1324.254 | 1529.6865 | 1747.8352 | 1975.0756
13 | 提取法定盈余公积金 | 216.6604 | 6.2876 | 13.376 | 14.4499 | 15.5748 | 16.7338 | 17.8624 | 18.9774 | 20.1435 | 21.3606 | 22.6793 | 24.0828 | 25.1323
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 10867.7357 | 56.5882 | 176.9724 | 307.0213 | 447.1942 | 597.7984 | 758.5599 | 929.3568 | 1110.6483 | 1302.8934 | 1507.0072 | 1723.7524 | 1949.9433
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 10867.7357 | 56.5882 | 176.9724 | 307.0213 | 447.1942 | 597.7984 | 758.5599 | 929.3568 | 1110.6483 | 1302.8934 | 1507.0072 | 1723.7524 | 1949.9433
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 4085.3548 | 176.7593 | 354.747 | 356.015 | 357.2885 | 358.5673 | 358.5403 | 357.2074 | 355.8799 | 354.5577 | 353.2407 | 351.929 | 350.6226
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 6698.5066 | 290.3746 | 581.9776 | 583.2456 | 584.5191 | 585.7979 | 585.7709 | 584.438 | 583.1105 | 581.7882 | 580.4713 | 579.1596 | 577.8532

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 11622.0784 | 862.7151 | 780.5328 | 781.8885 | 783.2506 | 784.6191 | 784.509 | 782.9203 | 781.338 | 779.762 | 778.1923 | 776.6289 | 2945.7218
1.1 | 营业收入 | 8978.305 | 389.5918 | 780.5328 | 781.8885 | 783.2506 | 784.6191 | 784.509 | 782.9203 | 781.338 | 779.762 | 778.1923 | 776.6289 | 775.0717
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 473.1233
1.3 | 回收固定资产余值 | 2170.6501 | 计算期 12: 2170.6501
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 7536.7235 | 5356.1424 | 198.5552 | 198.6428 | 198.7315 | 198.8212 | 198.7381 | 198.4823 | 198.2275 | 197.9737 | 197.721 | 197.4692 | 197.2185
2.1 | 建设投资 | 5256.9252 | 计算期 1: 5256.9252
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1056.3158 | 45.8923 | 91.8515 | 91.8786 | 91.9059 | 91.9332 | 91.931 | 91.8993 | 91.8676 | 91.8361 | 91.8047 | 91.7734 | 91.7423
2.4 | 营业税金及附加 | 111.2257 | 4.8477 | 9.7003 | 9.7058 | 9.7114 | 9.7171 | 9.7097 | 9.6894 | 9.6691 | 9.6489 | 9.6288 | 9.6087 | 9.5887
2.5 | 增值税 | 1112.2568 | 48.4772 | 97.0034 | 97.0584 | 97.1142 | 97.1709 | 97.0973 | 96.8937 | 96.6908 | 96.4888 | 96.2875 | 96.0871 | 95.8875
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 4085.3548 | -4493.4273 | 581.9776 | 583.2456 | 584.5191 | 585.7979 | 585.7709 | 584.438 | 583.1105 | 581.7882 | 580.4713 | 579.1596 | 2748.5033
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -4493.4273 | -3911.4497 | -3328.2041 | -2743.685 | -2157.8871 | -1572.1162 | -987.6781 | -404.5677 | 177.2206 | 757.6919 | 1336.8515 | 4085.3548
5 | 所得税前净现金流量现值 | 2019.0338 | -4312.3103 | 536.0075 | 515.5233 | 495.8243 | 476.8801 | 457.6374 | 438.192 | 419.5745 | 401.7496 | 384.6835 | 383.8142 | 1821.4576
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -4312.3103 | -3776.3028 | -3260.7795 | -2764.9552 | -2288.075 | -1830.4377 | -1392.2457 | -972.6712 | -570.9215 | -186.238 | 197.5762 | 2019.0338
7 | 调整所得税 | 701.2426 |  | 44.5868 | 48.1663 | 51.9159 | 55.7793 | 59.5413 | 63.2581 | 67.145 | 71.2019 | 75.5977 | 80.276 | 83.7744
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 3384.1122 | -4493.4273 | 537.3908 | 535.0794 | 532.6032 | 530.0186 | 526.2296 | 521.1799 | 515.9655 | 510.5863 | 504.8736 | 498.8836 | 2664.7289
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -4493.4273 | -3956.0364 | -3420.9571 | -2888.3539 | -2358.3353 | -1832.1057 | -1310.9258 | -794.9603 | -284.3739 | 220.4997 | 719.3833 | 3384.1122
10 | 所得税后净现金流量现值 | 1494.2823 | -4312.3103 | 494.9426 | 472.9498 | 451.7861 | 431.4719 | 411.1203 | 390.7632 | 369.8385 | 352.5817 | 334.5842 | 330.6146 | 1765.9396
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -4312.3103 | -3817.3677 | -3344.4179 | -2892.6317 | -2461.1599 | -2050.0395 | -1659.2763 | -1289.4378 | -936.8561 | -602.2719 | -271.6573 | 1494.2823
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 10.22%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 8.622%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 2019.0338; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 1494.2823
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.1085; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.1538

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 4200 | 4200
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 4200 | 4060 | 3780 | 3480 | 3170 | 2850 | 2500 | 2130 | 1750 | 1350 | 910 | 460
1.2 | 当期还本付息 | 5443.8 | 47.25 | 232.925 | 456.4 | 463.35 | 459.625 | 455.45 | 470.375 | 474.175 | 467.3 | 469.75 | 490.85 | 480.825 | 475.525
| 其中：还本 | 4200 |  | 140 | 280 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 440 | 450 | 460
| 付息 | 1243.8 | 47.25 | 92.925 | 176.4 | 163.35 | 149.625 | 135.45 | 120.375 | 104.175 | 87.3 | 69.75 | 50.85 | 30.825 | 15.525
1.3 | 期末借款余额 | 30640 | 4200 | 4060 | 3780 | 3480 | 3170 | 2850 | 2500 | 2130 | 1750 | 1350 | 910 | 460 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 6698.5066 |  | 290.3746 | 581.9776 | 583.2456 | 584.5191 | 585.7979 | 585.7709 | 584.438 | 583.1105 | 581.7882 | 580.4713 | 579.1596 | 577.8532
指标 | 利息备付率 | 5.3855 |  | 3.1248 | 3.2992 | 3.5705 | 3.9066 | 4.3248 | 4.8662 | 5.6102 | 6.6794 | 8.3411 | 11.4154 | 18.7886 | 37.2208
| 偿债备付率 | 1.2305 |  | 1.2466 | 1.2751 | 1.2588 | 1.2717 | 1.2862 | 1.2453 | 1.2325 | 1.2478 | 1.2385 | 1.1826 | 1.2045 | 1.2152

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 742.5393 | 537.3908 | 535.0794 | 532.6032 | 530.0186 | 526.2296 | 521.1799 | 515.9655 | 510.5863 | 504.8736 | 498.8836 | 494.0788
1.1 | 现金流入 | 862.7151 | 780.5328 | 781.8885 | 783.2506 | 784.6191 | 784.509 | 782.9203 | 781.338 | 779.762 | 778.1923 | 776.6289 | 775.0717
1.1.1 | 营业收入 | 389.5918 | 780.5328 | 781.8885 | 783.2506 | 784.6191 | 784.509 | 782.9203 | 781.338 | 779.762 | 778.1923 | 776.6289 | 775.0717
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 473.1233
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 120.1758 | 243.142 | 246.8091 | 250.6474 | 254.6005 | 258.2794 | 261.7404 | 265.3725 | 269.1757 | 273.3187 | 277.7453 | 280.9929
1.2.1 | 经营成本 | 45.8923 | 91.8515 | 91.8786 | 91.9059 | 91.9332 | 91.931 | 91.8993 | 91.8676 | 91.8361 | 91.8047 | 91.7734 | 91.7423
1.2.2 | 税金及附加 | 53.3249 | 106.7037 | 106.7642 | 106.8256 | 106.8879 | 106.8071 | 106.583 | 106.3599 | 106.1377 | 105.9163 | 105.6958 | 105.4762
1.2.3 | 所得税 | 20.9586 | 44.5868 | 48.1663 | 51.9159 | 55.7793 | 59.5413 | 63.2581 | 67.145 | 71.2019 | 75.5977 | 80.276 | 83.7744
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -5304.1752
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 5304.1752
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 5304.1752
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12461.11 | -372.925 | -476.4 | -473.35 | -469.625 | -485.45 | -490.375 | -484.175 | -487.3 | -509.75 | -500.85 | -490.825
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 187.25 | 372.925 | 476.4 | 473.35 | 469.625 | 485.45 | 490.375 | 484.175 | 487.3 | 509.75 | 500.85 | 490.825
3.2.1 | 利息支出 | 47.25 | 92.925 | 176.4 | 163.35 | 149.625 | 135.45 | 120.375 | 104.175 | 87.3 | 69.75 | 50.85 | 30.825
3.2.2 | 偿还债务本金 | 140 | 280 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 380 | 400 | 440 | 450 | 460
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 7899.4741 | 164.4658 | 58.6794 | 59.2532 | 60.3936 | 40.7796 | 30.8049 | 31.7905 | 23.2863 | -4.8764 | -1.9664 | 3.2538
五 | 累计盈余资金 | 7899.4741 | 8063.94 | 8122.6193 | 8181.8725 | 8242.2661 | 8283.0457 | 8313.8506 | 8345.6411 | 8368.9275 | 8364.0511 | 8362.0847 | 8365.3385