## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 163.3318 | 362.2567 | 7376.9802 |  | 7902.5687 | 90.13%
1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1451.2467 |  | 1708.6467 | KW | 5956 | 0.28688
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 882.272 |  | 882.272 | 块 | 11168 | 0.079
1.2 | 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 57 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 11 |  | 11 | km | 2 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 套 | 610 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
2 | 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
2.1 | 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
2.2 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
2.3 | 高压电缆 |  |  | 82.51 |  | 82.51 | km | 2 | 41.3
2.4 | 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
2.5 | 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 4969.7 |  | 5099.7 | KWH | 40000 | 0.12749 | 4499.7 | 0.12161
2.1 | 电池系统 5000KWH |  |  | 3200.5 |  | 3200.5 | 个 | 7.4 | 432.5
2.2 | 储能变流器 |  |  | 370 |  | 370 | 个 | 7.4 | 50
2.3 | 集装箱柜体 |  |  | 111 |  | 111 | 个 | 7.4 | 15
2.4 | 温控系统 |  |  | 148 |  | 148 | 个 | 7.4 | 20
2.5 | 消防系统 |  |  | 111 |  | 111 | 个 | 7.4 | 15
2.6 | 储能EMS |  |  | 370 |  | 370 | 个 | 7.4 | 50
2.7 | 附件 |  |  | 59.2 |  | 59.2 | 个 | 7.4 | 8
2.8 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 7.4 | 25
2.9 | 15KWH换电系统(3000KWH) |  |  | 600 |  | 600 | 个 | 200 | 3
3 | 园区配套工程 | 66.5818 | 71.6067 | 956.0335 | 0 | 1094.222 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
3.1 | 升压/降压变压器 |  | 12 | 68 |  | 80 | 台 | 2 | 40
3.2 | 中压输电电缆 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | m | 3000 | 0.05
3.3 | 绿化等相关配套工程 | 41.844 |  |  |  | 41.844 | ㎡ | 132 | 0.317
3.4 | 10kv储能变电站 | 24.7378 | 37.1067 | 185.5335 |  | 247.378 | ㎡ | 179 | 1.382
3.5 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
3.6 | 光伏充电桩（600kw液冷） |  |  | 550 |  | 550 | 个 | 5 | 110
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 372.5208 | 372.5208 | 4.249%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 39.5128 | 39.5128
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 47.4154 | 47.4154
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 39.5128 | 39.5128
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 15.64 | 15.64
6 | 工程设计费 |  |  |  | 79.0257 | 79.0257
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 7.9026 | 7.9026
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 43.4641 | 43.4641
9 | 工程保险费 |  |  |  | 23.3009 | 23.3009
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 26.8687 | 26.8687
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 23.7077 | 23.7077
三 | 预备费 |  |  |  | 413.7545 | 413.7545 | 4.719%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 413.7545 | 413.7545 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 163.3318 | 362.2567 | 7376.9802 | 786.2753 | 8688.844 | 99.1%
| 比例（%） | 1.88% | 4.169% | 84.9% | 9.049% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 78.75 | 0.8982%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 8767.594 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 8767.594 | 100%
[6 empty] | 7014.0752 |  | 8767.5941
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 7906.8481 | 7719.0604 | 7343.4851 | 6967.9098 | 6592.3346 | 6216.7593 | 5841.184 | 5465.6087 | 5090.0334 | 4714.4582 | 4338.8829 | 3963.3076
1.2 | 当期折旧额 | 4319.1157 |  |  | 187.7876 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753
1.3 | 净值 |  |  |  | 7719.0604 | 7343.4851 | 6967.9098 | 6592.3346 | 6216.7593 | 5841.184 | 5465.6087 | 5090.0334 | 4714.4582 | 4338.8829 | 3963.3076 | 3587.7323
2 | 折旧费 | 4319.1157 |  |  | 187.7876 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 | 营业收入 | 13807.9391 | 633.0418 | 1241.7288 | 1243.6245 | 1245.5266 | 1247.4351 | 1247.595 | 1267.6063 | 1266.024 | 1264.448 | 1262.8783 | 1261.3149 | 1259.7577
1 | 光伏收入 | 4351.7705 | 202.606 | 403.5912 | 401.9769 | 400.369 | 398.7675 | 397.1724 | 395.5837 | 394.0014 | 392.4254 | 390.8557 | 389.2923 | 387.7351
1.1 | 装机容量 |  | 5896.44 | 5872.8542 | 5849.3628 | 5825.9654 | 5802.6615 | 5779.4509 | 5756.3331 | 5733.3077 | 5710.3745 | 5687.533 | 5664.7829 | 5642.1237
1.2 | 衰减值 |  | 1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
2 | 储能收入 | 9539.1144 | 421.6608 | 817.0776 | 817.0776 | 817.0776 | 817.0776 | 817.0776 | 838.6776 | 838.6776 | 838.6776 | 838.6776 | 838.6776 | 838.6776
2.1 | 储能峰谷差距收入 |  | 331.2 | 662.4 | 662.4 | 662.4 | 662.4 | 662.4 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684
2.1.1 | 峰谷价差加 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
2.2 | 调峰收入 |  | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244 | 26.244
2.2.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.2.2 | 电价（元/度） |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2.2.3 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200
2.3 | 储能容量电价收入 |  | 64.2168 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336 | 128.4336
2.3.1 | 产能利用率 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
2.3.2 | 峰谷价差加 |  | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991
2.3.3 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
3 | 600kw充电桩收入 | 347.49 | 8.775 | 21.06 | 24.57 | 28.08 | 31.59 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345
3.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
3.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
3.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
3.5 | 充电小时数 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
二 | 营业税金与附加 | 177.3212 | 7.8015 | 15.2762 | 15.2865 | 15.2969 | 15.3073 | 15.3023 | 15.5589 | 15.5386 | 15.5184 | 15.4982 | 15.4782 | 15.4582
1 | 营业税
2 | 消费税
3 | 城市建设维护税 | 124.1248 | 5.4611 | 10.6934 | 10.7006 | 10.7078 | 10.7151 | 10.7116 | 10.8912 | 10.877 | 10.8629 | 10.8488 | 10.8347 | 10.8208
4 | 教育费附加 | 53.1963 | 2.3405 | 4.5829 | 4.586 | 4.5891 | 4.5922 | 4.5907 | 4.6677 | 4.6616 | 4.6555 | 4.6495 | 4.6435 | 4.6375
三 | 增值税 | 1773.2116 | 78.0152 | 152.7624 | 152.8651 | 152.9685 | 153.0728 | 153.0231 | 155.5885 | 155.3857 | 155.1836 | 154.9824 | 154.782 | 154.5823
1 | 销项税额 | 1863.4279 | 81.9444 | 160.5823 | 160.6884 | 160.7953 | 160.903 | 160.8536 | 163.455 | 163.2493 | 163.0444 | 162.8404 | 162.6371 | 162.4347
2 | 进项税额 | 90.2164 | 3.9293 | 7.8199 | 7.8233 | 7.8267 | 7.8302 | 7.8305 | 7.8665 | 7.8636 | 7.8608 | 7.858 | 7.8552 | 7.8524

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 494.02 | 21.46 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96
3 | 工资及福利费 | 745.665 | 30 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 69.4575 | 69.4575
4 | 保洁维护费 | 345.5293 | 15.023 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046
5 | 管理费及其他 | 288.8196 | 12.6608 | 24.8346 | 24.8725 | 24.9105 | 24.9487 | 24.9519 | 25.3521 | 25.3205 | 25.289 | 25.2576 | 25.2263 | 25.1952
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1874.0339 | 79.1438 | 157.8406 | 157.8785 | 160.9166 | 160.9547 | 164.1079 | 164.5081 | 164.4765 | 164.445 | 164.4136 | 167.6898 | 167.6587
9 | 折旧费 | 4319.1157 | 187.7876 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 1982.25 | 155.25 | 294.75 | 272.25 | 248.625 | 223.875 | 198 | 171 | 142.875 | 113.625 | 83.25 | 51.75 | 27
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 8175.3996 | 422.1815 | 828.1659 | 805.7038 | 785.1168 | 760.405 | 737.6832 | 711.0834 | 682.9268 | 653.6453 | 623.2389 | 595.0151 | 570.234
12.1 | 其中：固定成本 | 6590.1854 | 355.6985 | 695.1599 | 672.6978 | 649.1108 | 624.399 | 598.5272 | 571.9274 | 543.7708 | 514.4892 | 484.0828 | 452.5516 | 427.7704
12.2 | 可变成本 | 1239.685 | 51.46 | 102.96 | 102.96 | 105.96 | 105.96 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 112.4175 | 112.4175

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 14440.981 | 633.0418 | 1241.7288 | 1243.6245 | 1245.5266 | 1247.4351 | 1247.595 | 1267.6063 | 1266.024 | 1264.448 | 1262.8783 | 1261.3149 | 1259.7577
2 | 营业税金及附加 | 177.3212 | 7.8015 | 15.2762 | 15.2865 | 15.2969 | 15.3073 | 15.3023 | 15.5589 | 15.5386 | 15.5184 | 15.4982 | 15.4782 | 15.4582
3 | 增值税 | 1773.2116 | 78.0152 | 152.7624 | 152.8651 | 152.9685 | 153.0728 | 153.0231 | 155.5885 | 155.3857 | 155.1836 | 154.9824 | 154.782 | 154.5823
4 | 总成本费用 | 8175.3996 | 422.1815 | 828.1659 | 805.7038 | 785.1168 | 760.405 | 737.6832 | 711.0834 | 682.9268 | 653.6453 | 623.2389 | 595.0151 | 570.234
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 4315.0486 | 125.0437 | 245.5243 | 269.7691 | 292.1444 | 318.65 | 341.5864 | 385.3755 | 412.173 | 440.1007 | 469.1588 | 496.0396 | 519.4832
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 4315.0486 | 125.0437 | 245.5243 | 269.7691 | 292.1444 | 318.65 | 341.5864 | 385.3755 | 412.173 | 440.1007 | 469.1588 | 496.0396 | 519.4832
9 | 所得税 | 1078.7622 | 31.2609 | 61.3811 | 67.4423 | 73.0361 | 79.6625 | 85.3966 | 96.3439 | 103.0432 | 110.0252 | 117.2897 | 124.0099 | 129.8708
10 | 净利润（5-8） | 3236.2865 | 93.7828 | 184.1432 | 202.3268 | 219.1083 | 238.9875 | 256.1898 | 289.0316 | 309.1297 | 330.0755 | 351.8691 | 372.0297 | 389.6124
11 | 期初未分配利润 | 12964.1158 | 0 | 84.4045 | 250.1334 | 432.2275 | 629.425 | 844.5137 | 1075.0846 | 1335.213 | 1613.4298 | 1910.4978 | 2227.18 | 2562.0067
12 | 可供分配的利润（9+10） | 16200.4023 | 93.7828 | 268.5477 | 452.4602 | 651.3358 | 868.4125 | 1100.7035 | 1364.1162 | 1644.3428 | 1943.5053 | 2262.3669 | 2599.2097 | 2951.6191
13 | 提取法定盈余公积金 | 323.6286 | 9.3783 | 18.4143 | 20.2327 | 21.9108 | 23.8988 | 25.619 | 28.9032 | 30.913 | 33.0076 | 35.1869 | 37.203 | 38.9612
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 15876.7737 | 84.4045 | 250.1334 | 432.2275 | 629.425 | 844.5137 | 1075.0846 | 1335.213 | 1613.4298 | 1910.4978 | 2227.18 | 2562.0067 | 2912.6578
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 15876.7737 | 84.4045 | 250.1334 | 432.2275 | 629.425 | 844.5137 | 1075.0846 | 1335.213 | 1613.4298 | 1910.4978 | 2227.18 | 2562.0067 | 2912.6578
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 6297.2986 | 280.2937 | 540.2743 | 542.0191 | 540.7694 | 542.525 | 539.5864 | 556.3755 | 555.048 | 553.7257 | 552.4088 | 547.7896 | 546.4832
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 10616.4144 | 468.0813 | 915.8496 | 917.5944 | 916.3447 | 918.1003 | 915.1617 | 931.9508 | 930.6232 | 929.301 | 927.9841 | 923.3649 | 922.0584

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 18810.7092 | 1415.0378 | 1241.7288 | 1243.6245 | 1245.5266 | 1247.4351 | 1247.595 | 1267.6063 | 1266.024 | 1264.448 | 1262.8783 | 1261.3149 | 4847.49
1.1 | 营业收入 | 14440.981 | 633.0418 | 1241.7288 | 1243.6245 | 1245.5266 | 1247.4351 | 1247.595 | 1267.6063 | 1266.024 | 1264.448 | 1262.8783 | 1261.3149 | 1259.7577
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 781.996
1.3 | 回收固定资产余值 | 3587.7323 | 计算期 12: 3587.7323
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 12513.4106 | 8853.8045 | 325.8793 | 326.0301 | 329.1819 | 329.3348 | 332.4333 | 335.6555 | 335.4007 | 335.147 | 334.8942 | 337.95 | 337.6992
2.1 | 建设投资 | 8688.844 | 计算期 1: 8688.844
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1874.0339 | 79.1438 | 157.8406 | 157.8785 | 160.9166 | 160.9547 | 164.1079 | 164.5081 | 164.4765 | 164.445 | 164.4136 | 167.6898 | 167.6587
2.4 | 营业税金及附加 | 177.3212 | 7.8015 | 15.2762 | 15.2865 | 15.2969 | 15.3073 | 15.3023 | 15.5589 | 15.5386 | 15.5184 | 15.4982 | 15.4782 | 15.4582
2.5 | 增值税 | 1773.2116 | 78.0152 | 152.7624 | 152.8651 | 152.9685 | 153.0728 | 153.0231 | 155.5885 | 155.3857 | 155.1836 | 154.9824 | 154.782 | 154.5823
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 6297.2986 | -7438.7667 | 915.8496 | 917.5944 | 916.3447 | 918.1003 | 915.1617 | 931.9508 | 930.6232 | 929.301 | 927.9841 | 923.3649 | 4509.7908
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -7438.7667 | -6522.9172 | -5605.3228 | -4688.9781 | -3770.8778 | -2855.7161 | -1923.7653 | -993.1421 | -63.8411 | 864.143 | 1787.5079 | 6297.2986
5 | 所得税前净现金流量现值 | 2980.9746 | -7138.9316 | 843.507 | 811.0499 | 777.2988 | 747.3973 | 714.9761 | 698.7454 | 669.6257 | 641.722 | 614.9833 | 611.9221 | 2988.6785
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -7138.9316 | -6295.4246 | -5484.3747 | -4707.0759 | -3959.6786 | -3244.7025 | -2545.9571 | -1876.3313 | -1234.6093 | -619.626 | -7.7039 | 2980.9746
7 | 调整所得税 | 1047.5012 |  | 61.3811 | 67.4423 | 73.0361 | 79.6625 | 85.3966 | 96.3439 | 103.0432 | 110.0252 | 117.2897 | 124.0099 | 129.8708
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 5249.7974 | -7438.7667 | 854.4685 | 850.1521 | 843.3086 | 838.4378 | 829.7651 | 835.6069 | 827.58 | 819.2758 | 810.6944 | 799.355 | 4379.92
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -7438.7667 | -6584.2983 | -5734.1461 | -4890.8376 | -4052.3998 | -3222.6347 | -2387.0278 | -1559.4478 | -740.1719 | 70.5224 | 869.8774 | 5249.7974
10 | 所得税后净现金流量现值 | 2200.6939 | -7138.9316 | 786.9744 | 751.4386 | 715.3451 | 682.5465 | 648.2594 | 626.51 | 593.2005 | 565.7449 | 537.2544 | 529.7397 | 2902.612
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -7138.9316 | -6351.9572 | -5600.5186 | -4885.1735 | -4202.627 | -3554.3675 | -2927.8575 | -2334.6571 | -1768.9122 | -1231.6578 | -701.9181 | 2200.6939
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.52%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 8.087%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 2980.9746; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 2200.6939
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.0026; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.2418

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 7000 | 7000
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 7000 | 6800 | 6300 | 5800 | 5250 | 4700 | 4100 | 3500 | 2850 | 2200 | 1500 | 800
1.2 | 当期还本付息 | 9061 | 78.75 | 355.25 | 794.75 | 772.25 | 798.625 | 773.875 | 798 | 771 | 792.875 | 763.625 | 783.25 | 751.75 | 827
| 其中：还本 | 7000 |  | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800
| 付息 | 2061 | 78.75 | 155.25 | 294.75 | 272.25 | 248.625 | 223.875 | 198 | 171 | 142.875 | 113.625 | 83.25 | 51.75 | 27
1.3 | 期末借款余额 | 50800 | 7000 | 6800 | 6300 | 5800 | 5250 | 4700 | 4100 | 3500 | 2850 | 2200 | 1500 | 800 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 10616.4144 |  | 468.0813 | 915.8496 | 917.5944 | 916.3447 | 918.1003 | 915.1617 | 931.9508 | 930.6232 | 929.301 | 927.9841 | 923.3649 | 922.0584
指标 | 利息备付率 | 5.1511 |  | 3.015 | 3.1072 | 3.3704 | 3.6856 | 4.101 | 4.622 | 5.45 | 6.5135 | 8.1787 | 11.147 | 17.8428 | 34.1503
| 偿债备付率 | 1.1717 |  | 1.3176 | 1.1524 | 1.1882 | 1.1474 | 1.1864 | 1.1468 | 1.2088 | 1.1737 | 1.217 | 1.1848 | 1.2283 | 1.1149

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 1218.8164 | 854.4685 | 850.1521 | 843.3086 | 838.4378 | 829.7651 | 835.6069 | 827.58 | 819.2758 | 810.6944 | 799.355 | 792.1877
1.1 | 现金流入 | 1415.0378 | 1241.7288 | 1243.6245 | 1245.5266 | 1247.4351 | 1247.595 | 1267.6063 | 1266.024 | 1264.448 | 1262.8783 | 1261.3149 | 1259.7577
1.1.1 | 营业收入 | 633.0418 | 1241.7288 | 1243.6245 | 1245.5266 | 1247.4351 | 1247.595 | 1267.6063 | 1266.024 | 1264.448 | 1262.8783 | 1261.3149 | 1259.7577
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 781.996
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 196.2214 | 387.2603 | 393.4724 | 402.218 | 408.9973 | 417.8299 | 431.9994 | 438.444 | 445.1722 | 452.1839 | 461.9599 | 467.57
1.2.1 | 经营成本 | 79.1438 | 157.8406 | 157.8785 | 160.9166 | 160.9547 | 164.1079 | 164.5081 | 164.4765 | 164.445 | 164.4136 | 167.6898 | 167.6587
1.2.2 | 税金及附加 | 85.8167 | 168.0387 | 168.1516 | 168.2654 | 168.3801 | 168.3254 | 171.1474 | 170.9242 | 170.702 | 170.4806 | 170.2602 | 170.0406
1.2.3 | 所得税 | 31.2609 | 61.3811 | 67.4423 | 73.0361 | 79.6625 | 85.3966 | 96.3439 | 103.0432 | 110.0252 | 117.2897 | 124.0099 | 129.8708
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -8767.594
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 8767.594
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 8767.594
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12369.61 | -655.25 | -794.75 | -822.25 | -798.625 | -823.875 | -798 | -821 | -792.875 | -813.625 | -783.25 | -851.75
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 278.75 | 655.25 | 794.75 | 822.25 | 798.625 | 823.875 | 798 | 821 | 792.875 | 813.625 | 783.25 | 851.75
3.2.1 | 利息支出 | 78.75 | 155.25 | 294.75 | 272.25 | 248.625 | 223.875 | 198 | 171 | 142.875 | 113.625 | 83.25 | 51.75
3.2.2 | 偿还债务本金 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 4820.8323 | 199.2185 | 55.4021 | 21.0586 | 39.8128 | 5.8901 | 37.6069 | 6.58 | 26.4008 | -2.9306 | 16.105 | -59.5623
五 | 累计盈余资金 | 4820.8323 | 5020.0508 | 5075.4529 | 5096.5115 | 5136.3243 | 5142.2144 | 5179.8213 | 5186.4013 | 5212.8022 | 5209.8715 | 5225.9765 | 5166.4142