## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 501 | 662.75 | 6718.0069 |  | 7881.7569 | 87.75%
1 | 光伏组件 | 321 | 520 | 6119.8169 |  | 6960.8169 | KW | 26000 | 0.26772
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 3656.4 |  | 3656.4 | 块 | 48752 | 0.075
1.2 | 逆变器 |  |  | 352.16 |  | 352.16 | 台 | 248 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 40.404 |  | 40.404 | 台 | 39 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 685.419 |  | 685.419 | km | 381 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 48.015 |  | 48.015 | km | 8.73 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 58.5829 |  | 58.5829 | 套 | 2662.86 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 637.875 |  | 637.875 | km | 35 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 81.04 |  | 81.04 | 台 | 4 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 20.528 |  | 20.528 | 台 | 4 | 5.132
1.1 | 并网柜 |  |  | 20 |  | 20 | 台 | 4 | 5
1.12 | 站用变电柜 |  |  | 18.844 |  | 18.844 | 台 | 4 | 4.711
1.13 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 140 |  | 140 | 台 | 4 | 35
1.15 | 高压电缆 |  |  | 360.549 |  | 360.549 | km | 8.73 | 41.3
1.16 | 土建基础 | 321 |  |  |  | 321 | 项 | 4 | 80.25
| 组件、电气安装、辅材等 |  | 520 |  |  | 520 | KW | 26000 | 0.02
2 | 电池储能集装箱 |  | 130 | 409.5 |  | 539.5 | KWH | 6000 | 0.089917
2.1 | 电池系统 2000KWH |  |  | 229.5 |  | 229.5 | 个 | 3 | 76.5
2.2 | 储能变流器 |  |  | 45 |  | 45 | 个 | 3 | 15
2.3 | 温控系统 |  |  | 30 |  | 30 | 个 | 3 | 10
2.4 | 消防系统 |  |  | 45 |  | 45 | 个 | 3 | 15
2.5 | 储能EMS |  |  | 60 |  | 60 | 个 | 3 | 20
2.6 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 3 | 10
3 | 超级芦竹种植 | 180 |  |  |  | 180 | 亩 | 300 | 0.6
4 | 配套工程 | 0 | 12.75 | 188.69 | 0 | 201.44 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
4.1 | 升压/降压变压器 |  | 6 | 34 |  | 40 | 台 | 1 | 40
4.2 | 中压输电电缆 |  | 6.75 | 38.25 |  | 45 | m | 1000 | 0.045
4.3 | 交流电缆 |  |  | 116.44 |  | 116.44 | km | 8.2 | 14.2
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 520.196 | 520.196 | 5.792%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 78.8176 | 78.8176
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 47.2905 | 47.2905
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 39.4088 | 39.4088
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 63.0541 | 63.0541
5 | 工程设计费 |  |  |  | 78.8176 | 78.8176
6 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 15.7635 | 15.7635
7 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 118.2264 | 118.2264
8 | 工程保险费 |  |  |  | 23.6453 | 23.6453
9 | 招标代理服务费 |  |  |  | 15.7635 | 15.7635
10 | 造价咨询费 |  |  |  | 39.4088 | 39.4088
三 | 预备费 |  |  |  | 420.0976 | 420.0976 | 4.677%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 420.0976 | 420.0976 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
五 | 建设投资合计 | 501 | 662.75 | 6718.0069 | 940.2936 | 8822.0505 | 98.22%
| 比例（%） | 5.679% | 7.512% | 76.15% | 10.66% | 100%
六 | 建设期利息 |  |  |  |  | 159.75 | 1.779%
七 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 8981.8005 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 8981.8005 | 100%
7185.4404

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 光伏、储能及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 8028.066 | 7646.7328 | 7265.3997 | 6884.0666 | 6502.7334 | 6121.4003 | 5740.0672 | 5358.734 | 4977.4009
1.2 | 当期折旧额 | 3431.9982 |  |  | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331
1.3 | 净值 |  |  |  | 7646.7328 | 7265.3997 | 6884.0666 | 6502.7334 | 6121.4003 | 5740.0672 | 5358.734 | 4977.4009 | 4596.0678
2 | 折旧费 | 3431.9982 |  |  | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
| 30609633.6 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目 | 合计
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
（一） | 营业收入 | 13772.0384 | 1560.4817 | 1552.8293 | 1545.2151 | 1537.639 | 1530.1009 | 1522.6004 | 1515.1373 | 1507.7117 | 1500.3231
1 | 光伏收入 | 12627.2384 | 1433.2817 | 1425.6293 | 1418.0151 | 1410.439 | 1402.9009 | 1395.4004 | 1387.9373 | 1380.5117 | 1373.1231
1.1 | 装机容量 |  | 25480 | 25352.6 | 25225.837 | 25099.7078 | 24974.2093 | 24849.3382 | 24725.0915 | 24601.4661 | 24478.4588
1.2 | 衰减值 |  | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337 | 3.337
1.4 | 年发电天数 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 | 储能收入 | 874.8 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2
2.1 | 储能销售电价 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
3 | 超级芦竹收入 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 面积 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 每亩价格 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
（二） | 营业税金与附加 | 165.0408 | 18.7422 | 18.6482 | 18.5547 | 18.4616 | 18.3691 | 18.2033 | 18.1116 | 18.0204 | 17.9297
1 | 营业税
2 | 消费税
3 | 城市建设维护税 | 115.5285 | 13.1195 | 13.0537 | 12.9883 | 12.9232 | 12.8584 | 12.7423 | 12.6781 | 12.6143 | 12.5508
4 | 教育费附加 | 49.5122 | 5.6226 | 5.5945 | 5.5664 | 5.5385 | 5.5107 | 5.461 | 5.4335 | 5.4061 | 5.3789
（三） | 增值税 | 1650.4075 | 187.4216 | 186.4818 | 185.5468 | 184.6165 | 183.6908 | 182.0326 | 181.1162 | 180.2043 | 179.297
1 | 销项税额 | 1779.565 | 201.6626 | 200.6678 | 199.678 | 198.6931 | 197.7131 | 196.738 | 195.7679 | 194.8025 | 193.842
2 | 进项税额 | 129.1575 | 14.2411 | 14.186 | 14.1311 | 14.0766 | 14.0223 | 14.7054 | 14.6517 | 14.5982 | 14.545

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 外购燃料及动力费 | 40.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67
2 | 工资及福利费 | 216 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
3 | 保洁维护费 | 274.5599 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067 | 30.5067
4 | 管理费及其他 | 1101.7631 | 124.8385 | 124.2263 | 123.6172 | 123.0111 | 122.4081 | 121.808 | 121.211 | 120.6169 | 120.0258
7 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1633.0029 | 181.3452 | 180.733 | 180.1239 | 179.5178 | 178.9147 | 183.9847 | 183.3876 | 182.7936 | 182.2025
8 | 折旧费 | 3431.9982 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331 | 381.3331
10 | 摊销费 | 0
11 | 利息支出 | 1505.25 | 303.75 | 272.25 | 239.625 | 205.875 | 171 | 135 | 97.875 | 59.625 | 20.25
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 6570.2511 | 866.4283 | 834.3161 | 801.082 | 766.7259 | 731.2479 | 700.3178 | 662.5958 | 623.7517 | 583.7856
12.1 | 其中：固定成本 | 6039.0113 | 809.9217 | 777.8095 | 744.5753 | 710.2193 | 674.7412 | 638.1412 | 600.4191 | 561.5751 | 521.609
12.2 | 可变成本 | 490.5599 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067 | 54.5067

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号
| 项 目 | 合计 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 营业收入 | 13772.0384 | 1560.4817 | 1552.8293 | 1545.2151 | 1537.639 | 1530.1009 | 1522.6004 | 1515.1373 | 1507.7117 | 1500.3231
2 | 营业税金及附加 | 165.0408 | 18.7422 | 18.6482 | 18.5547 | 18.4616 | 18.3691 | 18.2033 | 18.1116 | 18.0204 | 17.9297
3 | 增值税 | 1650.4075 | 187.4216 | 186.4818 | 185.5468 | 184.6165 | 183.6908 | 182.0326 | 181.1162 | 180.2043 | 179.297
4 | 总成本费用 | 6570.2511 | 866.4283 | 834.3161 | 801.082 | 766.7259 | 731.2479 | 700.3178 | 662.5958 | 623.7517 | 583.7856
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 5386.339 | 487.8897 | 513.3831 | 540.0316 | 567.835 | 596.7931 | 622.0467 | 653.3138 | 685.7352 | 719.3108
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 5386.339 | 487.8897 | 513.3831 | 540.0316 | 567.835 | 596.7931 | 622.0467 | 653.3138 | 685.7352 | 719.3108
9 | 所得税 | 1346.5848 | 121.9724 | 128.3458 | 135.0079 | 141.9588 | 149.1983 | 155.5117 | 163.3284 | 171.4338 | 179.8277
10 | 净利润（5-8） | 4039.7543 | 365.9172 | 385.0373 | 405.0237 | 425.8763 | 447.5949 | 466.535 | 489.9853 | 514.3014 | 539.4831
11 | 期初未分配利润 | 13379.7415 | 0 | 329.3255 | 675.8591 | 1040.3805 | 1423.6691 | 1826.5045 | 2246.386 | 2687.3728 | 3150.2441
12 | 可供分配的利润（9+10） | 17419.4958 | 365.9172 | 714.3629 | 1080.8828 | 1466.2567 | 1871.264 | 2293.0395 | 2736.3713 | 3201.6742 | 3689.7271
13 | 提取法定盈余公积金 | 403.9754 | 36.5917 | 38.5037 | 40.5024 | 42.5876 | 44.7595 | 46.6535 | 48.9985 | 51.4301 | 53.9483
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 17015.5204 | 329.3255 | 675.8591 | 1040.3805 | 1423.6691 | 1826.5045 | 2246.386 | 2687.3728 | 3150.2441 | 3635.7788
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 17015.5204 | 329.3255 | 675.8591 | 1040.3805 | 1423.6691 | 1826.5045 | 2246.386 | 2687.3728 | 3150.2441 | 3635.7788
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 6891.589 | 791.6397 | 785.6331 | 779.6566 | 773.71 | 767.7931 | 757.0467 | 751.1888 | 745.3602 | 739.5608
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 10323.5872 | 1172.9728 | 1166.9663 | 1160.9898 | 1155.0432 | 1149.1263 | 1138.3798 | 1132.5219 | 1126.6934 | 1120.8939

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 现金流入 | 19162.0908 | 793.9845 | 1560.4817 | 1552.8293 | 1545.2151 | 1537.639 | 1530.1009 | 1522.6004 | 1515.1373 | 1507.7117 | 6096.3909
1.1 | 营业收入 | 13772.0384 | 0 | 1560.4817 | 1552.8293 | 1545.2151 | 1537.639 | 1530.1009 | 1522.6004 | 1515.1373 | 1507.7117 | 1500.3231
1.2 | 留抵退税 | 793.9845 | 计算期 1: 793.9845
1.3 | 回收固定资产余值 | 4596.0678 | 计算期 10: 4596.0678
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 12270.5017 | 8822.0505 | 387.5089 | 385.863 | 384.2254 | 382.5959 | 380.9746 | 384.2206 | 382.6154 | 381.0183 | 379.4292
2.1 | 建设投资 | 8822.0505 | 计算期 1: 8822.0505
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1633.0029 | 0 | 181.3452 | 180.733 | 180.1239 | 179.5178 | 178.9147 | 183.9847 | 183.3876 | 182.7936 | 182.2025
2.4 | 营业税金及附加 | 165.0408 | 0 | 18.7422 | 18.6482 | 18.5547 | 18.4616 | 18.3691 | 18.2033 | 18.1116 | 18.0204 | 17.9297
2.5 | 增值税 | 1650.4075 | 0 | 187.4216 | 186.4818 | 185.5468 | 184.6165 | 183.6908 | 182.0326 | 181.1162 | 180.2043 | 179.297
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 6891.589 | -8028.066 | 1172.9728 | 1166.9663 | 1160.9898 | 1155.0432 | 1149.1263 | 1138.3798 | 1132.5219 | 1126.6934 | 5716.9617
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -8028.066 | -6855.0932 | -5688.1269 | -4527.1372 | -3372.094 | -2222.9677 | -1084.588 | 47.934 | 1174.6273 | 6891.589
5 | 所得税前净现金流量现值 | 6613.809 | -7704.4779 | 1125.6937 | 1119.9292 | 1114.1936 | 1108.4867 | 1102.8083 | 1092.495 | 1086.8732 | 1081.2796 | 5486.5275
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -7704.4779 | -6578.7842 | -5458.855 | -4344.6614 | -3236.1747 | -2133.3664 | -1040.8714 | 46.0019 | 1127.2815 | 6613.809
7 | 调整所得税 | 1346.5848 | 0 | 121.9724 | 128.3458 | 135.0079 | 141.9588 | 149.1983 | 155.5117 | 163.3284 | 171.4338 | 179.8277
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 5545.0043 | -8028.066 | 1051.0004 | 1038.6205 | 1025.9819 | 1013.0844 | 999.928 | 982.8681 | 969.1935 | 955.2595 | 5537.134
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -8028.066 | -6977.0656 | -5938.4451 | -4912.4633 | -3899.3789 | -2899.4509 | -1916.5828 | -947.3893 | 7.8703 | 5545.0043
10 | 所得税后净现金流量现值 | 5321.5012 | -7704.4779 | 1008.6376 | 996.7567 | 984.6275 | 972.2499 | 959.6238 | 943.2516 | 930.1281 | 916.7558 | 5313.9482
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -7704.4779 | -6695.8403 | -5699.0836 | -4714.4561 | -3742.2062 | -2782.5824 | -1839.3309 | -909.2028 | 7.553 | 5321.5012
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.38%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 9.281%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 6613.809; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 5321.5012
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 8.0425; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 9.0014

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 1年建设期 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 建设投资借款 | 7100 | 7100
1.1 | 期初借款余额 | 37000 |  | 7100 | 6400 | 5700 | 4950 | 4200 | 3400 | 2600 | 1750 | 900
1.2 | 当期还本付息 | 8765 | 159.75 | 1003.75 | 972.25 | 989.625 | 955.875 | 971 | 935 | 947.875 | 909.625 | 920.25
| 其中：还本 | 7100 |  | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900
| 付息 | 1665 | 159.75 | 303.75 | 272.25 | 239.625 | 205.875 | 171 | 135 | 97.875 | 59.625 | 20.25
1.3 | 期末借款余额 |  | 7100 | 6400 | 5700 | 4950 | 4200 | 3400 | 2600 | 1750 | 900 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 10323.5872 |  | 1172.9728 | 1166.9663 | 1160.9898 | 1155.0432 | 1149.1263 | 1138.3798 | 1132.5219 | 1126.6934 | 1120.8939
指标 | 利息备付率 | 6.2004 |  | 3.8616 | 4.2864 | 4.845 | 5.6104 | 6.72 | 8.4324 | 11.5711 | 18.8963 | 55.3528
| 偿债备付率 | 1.1778 |  | 1.1686 | 1.2003 | 1.1732 | 1.2084 | 1.1834 | 1.2175 | 1.1948 | 1.2386 | 1.218