## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 163.7464 | 363.7786 | 7334.9937 |  | 7862.5187 | 89.68%
1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1484.7507 |  | 1742.1507 | KW | 5956 | 0.2925
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 915.776 |  | 915.776 | 块 | 11168 | 0.082
1.2 | 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 57 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 11 |  | 11 | km | 2 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 套 | 610 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
2 | 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
2.1 | 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
2.2 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
2.3 | 高压电缆 |  |  | 82.51 |  | 82.51 | km | 2 | 41.3
2.4 | 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
2.5 | 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 5396 |  | 5526 | KWH | 40000 | 0.13815
2.1 | 电池系统 5000KWH |  |  | 4132 |  | 4132 | 个 | 8 | 516.5
2.2 | 储能变流器 |  |  | 400 |  | 400 | 个 | 8 | 50
2.3 | 集装箱柜体 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
2.4 | 温控系统 |  |  | 160 |  | 160 | 个 | 8 | 20
2.5 | 消防系统 |  |  | 120 |  | 120 | 个 | 8 | 15
2.6 | 储能EMS |  |  | 400 |  | 400 | 个 | 8 | 50
2.7 | 附件 |  |  | 64 |  | 64 | 个 | 8 | 8
2.8 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 8 | 25
3 | 园区配套工程 | 66.9964 | 73.1286 | 454.243 | 0 | 594.368 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
3.1 | 升压/降压变压器 |  | 12.9 | 73.1 |  | 86 | 台 | 2 | 43
3.2 | 中压输电电缆 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | m | 3000 | 0.05
3.3 | 绿化等相关配套工程 | 41.844 |  |  |  | 41.844 | ㎡ | 132 | 0.317
3.4 | 10kv储能变电站 | 25.1524 | 37.7286 | 188.643 |  | 251.524 | ㎡ | 182 | 1.382
3.5 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
3.6 | 光伏充电桩 |  |  | 40 |  | 40 | 个 | 5 | 8
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 403.5709 | 403.5709 | 4.603%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 62.9001 | 62.9001
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 47.1751 | 47.1751
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 39.3126 | 39.3126
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
5
6 | 工程设计费 |  |  |  | 78.6252 | 78.6252
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 15.725 | 15.725
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 55.0376 | 55.0376
9 | 工程保险费 |  |  |  | 39.3126 | 39.3126
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 15.725 | 15.725
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 23.5876 | 23.5876
三 | 预备费 |  |  |  | 413.3045 | 413.3045 | 4.714%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 413.3045 | 413.3045 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 163.7464 | 363.7786 | 7334.9937 | 816.8754 | 8679.3941 | 98.99%
| 比例（%） | 1.887% | 4.191% | 84.51% | 9.412% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 88.2 | 1.006%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 8767.5941 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 8767.5941 | 100%
7014.0753
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 7898.2486 | 7710.6652 | 7335.4984 | 6960.3316 | 6585.1648 | 6209.998 | 5834.8312 | 5459.6644 | 5084.4975 | 4709.3307 | 4334.1639 | 3958.9971
1.2 | 当期折旧额 | 4314.4183 |  |  | 187.5834 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668
1.3 | 净值 |  |  |  | 7710.6652 | 7335.4984 | 6960.3316 | 6585.1648 | 6209.998 | 5834.8312 | 5459.6644 | 5084.4975 | 4709.3307 | 4334.1639 | 3958.9971 | 3583.8303
2 | 折旧费 | 4314.4183 |  |  | 187.5834 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 13734.2795 | 625.111 | 1250.7072 | 1251.1989 | 1251.697 | 1252.2015 | 1251.6594 | 1250.0707 | 1248.4884 | 1246.9124 | 1245.3427 | 1243.7793 | 1242.2221
1.1 | 光伏收入 | 4351.7705 | 202.606 | 403.5912 | 401.9769 | 400.369 | 398.7675 | 397.1724 | 395.5837 | 394.0014 | 392.4254 | 390.8557 | 389.2923 | 387.7351
1.1.1 | 装机容量 |  | 5896.44 | 5872.8542 | 5849.3628 | 5825.9654 | 5802.6615 | 5779.4509 | 5756.3331 | 5733.3077 | 5710.3745 | 5687.533 | 5664.7829 | 5642.1237
1.1.2 | 衰减值 |  | 1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
1.2 | 储能收入 | 9596.52 | 417.24 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48
1.2.1 | 峰谷价差加 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
1.4 | 60kw充电桩收入 | 208.494 | 5.265 | 12.636 | 14.742 | 16.848 | 18.954 | 20.007 | 20.007 | 20.007 | 20.007 | 20.007 | 20.007 | 20.007
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1.4.5 | 充电小时数 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 180.2937 | 7.8669 | 15.7311 | 15.7291 | 15.7272 | 15.7253 | 15.7082 | 15.6875 | 15.667 | 15.6465 | 15.6261 | 15.5996 | 15.5794
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 126.2056 | 5.5068 | 11.0118 | 11.0104 | 11.009 | 11.0077 | 10.9957 | 10.9813 | 10.9669 | 10.9525 | 10.9382 | 10.9197 | 10.9055
2.4 | 教育费附加 | 54.0881 | 2.3601 | 4.7193 | 4.7187 | 4.7181 | 4.7176 | 4.7125 | 4.7063 | 4.7001 | 4.6939 | 4.6878 | 4.6799 | 4.6738
3 | 增值税 | 1802.9369 | 78.6689 | 157.3113 | 157.291 | 157.2715 | 157.2529 | 157.0818 | 156.8753 | 156.6696 | 156.4647 | 156.2606 | 155.9959 | 155.7935
3.1 | 销项税额 | 1858.381 | 81.0538 | 162.0865 | 162.0662 | 162.0467 | 162.028 | 161.9154 | 161.7089 | 161.5032 | 161.2983 | 161.0943 | 160.891 | 160.6886
3.2 | 进项税额 | 55.4441 | 2.385 | 4.7752 | 4.7752 | 4.7752 | 4.7752 | 4.8337 | 4.8337 | 4.8337 | 4.8337 | 4.8337 | 4.8951 | 4.8951

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 318.898 | 13.846 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732 | 27.732
3 | 工资及福利费 | 756.4148 | 30 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 69.4575 | 72.9304 | 76.5769
4 | 保洁维护费 | 366.959 | 14.715 | 29.43 | 29.43 | 30.9015 | 30.9015 | 30.9015 | 32.4466 | 32.4466 | 32.4466 | 33.4466 | 34.4466 | 35.4466
5 | 管理费及其他 | 155.415 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 14.3325 | 14.3325
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1597.6867 | 65.061 | 130.162 | 130.162 | 134.6335 | 134.6335 | 135.2835 | 139.9786 | 139.9786 | 139.9786 | 144.2861 | 149.4415 | 154.088
9 | 折旧费 | 4314.4183 | 187.5834 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668 | 375.1668
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 2208.78 | 173.88 | 330.12 | 304.92 | 278.46 | 250.74 | 221.76 | 191.52 | 160.02 | 127.26 | 83.16 | 56.7 | 30.24
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 8120.885 | 426.5244 | 835.4488 | 810.2488 | 788.2603 | 760.5403 | 732.2103 | 706.6654 | 675.1654 | 642.4054 | 602.6129 | 581.3083 | 559.4948
12.1 | 其中：固定成本 | 6678.6133 | 367.9634 | 718.2868 | 693.0868 | 666.6268 | 638.9068 | 610.5768 | 580.3368 | 548.8368 | 516.0768 | 471.9768 | 446.1993 | 419.7393
12.2 | 可变成本 | 1075.3128 | 43.846 | 87.732 | 87.732 | 90.732 | 90.732 | 90.732 | 93.882 | 93.882 | 93.882 | 97.1895 | 100.6624 | 104.3089

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 14359.3906 | 625.111 | 1250.7072 | 1251.1989 | 1251.697 | 1252.2015 | 1251.6594 | 1250.0707 | 1248.4884 | 1246.9124 | 1245.3427 | 1243.7793 | 1242.2221
2 | 营业税金及附加 | 180.2937 | 7.8669 | 15.7311 | 15.7291 | 15.7272 | 15.7253 | 15.7082 | 15.6875 | 15.667 | 15.6465 | 15.6261 | 15.5996 | 15.5794
3 | 增值税 | 1802.9369 | 78.6689 | 157.3113 | 157.291 | 157.2715 | 157.2529 | 157.0818 | 156.8753 | 156.6696 | 156.4647 | 156.2606 | 155.9959 | 155.7935
4 | 总成本费用 | 8120.885 | 426.5244 | 835.4488 | 810.2488 | 788.2603 | 760.5403 | 732.2103 | 706.6654 | 675.1654 | 642.4054 | 602.6129 | 581.3083 | 559.4948
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 4255.2749 | 112.0509 | 242.216 | 267.9299 | 290.438 | 318.683 | 346.6591 | 370.8426 | 400.9865 | 432.3959 | 470.8431 | 490.8755 | 511.3545
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 4255.2749 | 112.0509 | 242.216 | 267.9299 | 290.438 | 318.683 | 346.6591 | 370.8426 | 400.9865 | 432.3959 | 470.8431 | 490.8755 | 511.3545
9 | 所得税 | 1063.8187 | 28.0127 | 60.554 | 66.9825 | 72.6095 | 79.6708 | 86.6648 | 92.7106 | 100.2466 | 108.099 | 117.7108 | 122.7189 | 127.8386
10 | 净利润（5-8） | 3191.4562 | 84.0382 | 181.662 | 200.9475 | 217.8285 | 239.0123 | 259.9944 | 278.1319 | 300.7399 | 324.2969 | 353.1323 | 368.1566 | 383.5158
11 | 期初未分配利润 | 12749.5599 | 0 | 75.6344 | 239.1301 | 419.9828 | 616.0285 | 831.1395 | 1065.1344 | 1315.4532 | 1586.119 | 1877.9863 | 2195.8054 | 2527.1463
12 | 可供分配的利润（9+10） | 15941.016 | 84.0382 | 257.2963 | 440.0776 | 637.8113 | 855.0407 | 1091.1339 | 1343.2664 | 1616.193 | 1910.4159 | 2231.1186 | 2563.962 | 2910.6622
13 | 提取法定盈余公积金 | 319.1456 | 8.4038 | 18.1662 | 20.0947 | 21.7828 | 23.9012 | 25.9994 | 27.8132 | 30.074 | 32.4297 | 35.3132 | 36.8157 | 38.3516
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 15621.8704 | 75.6344 | 239.1301 | 419.9828 | 616.0285 | 831.1395 | 1065.1344 | 1315.4532 | 1586.119 | 1877.9863 | 2195.8054 | 2527.1463 | 2872.3106
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 15621.8704 | 75.6344 | 239.1301 | 419.9828 | 616.0285 | 831.1395 | 1065.1344 | 1315.4532 | 1586.119 | 1877.9863 | 2195.8054 | 2527.1463 | 2872.3106
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 6464.0549 | 285.9309 | 572.336 | 572.8499 | 568.898 | 569.423 | 568.4191 | 562.3626 | 561.0065 | 559.6559 | 554.0031 | 547.5755 | 541.5945
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 10778.4732 | 473.5143 | 947.5028 | 948.0168 | 944.0648 | 944.5898 | 943.586 | 937.5294 | 936.1733 | 934.8227 | 929.1699 | 922.7423 | 916.7613

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 18724.3663 | 1406.2565 | 1250.7072 | 1251.1989 | 1251.697 | 1252.2015 | 1251.6594 | 1250.0707 | 1248.4884 | 1246.9124 | 1245.3427 | 1243.7793 | 4826.0524
1.1 | 营业收入 | 14359.3906 | 625.111 | 1250.7072 | 1251.1989 | 1251.697 | 1252.2015 | 1251.6594 | 1250.0707 | 1248.4884 | 1246.9124 | 1245.3427 | 1243.7793 | 1242.2221
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 781.1455
1.3 | 回收固定资产余值 | 3583.8303 | 计算期 12: 3583.8303
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 12260.3114 | 8830.9908 | 303.2045 | 303.1821 | 307.6322 | 307.6117 | 308.0735 | 312.5414 | 312.3151 | 312.0897 | 316.1727 | 321.037 | 325.4608
2.1 | 建设投资 | 8679.3941 | 计算期 1: 8679.3941
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1597.6867 | 65.061 | 130.162 | 130.162 | 134.6335 | 134.6335 | 135.2835 | 139.9786 | 139.9786 | 139.9786 | 144.2861 | 149.4415 | 154.088
2.4 | 营业税金及附加 | 180.2937 | 7.8669 | 15.7311 | 15.7291 | 15.7272 | 15.7253 | 15.7082 | 15.6875 | 15.667 | 15.6465 | 15.6261 | 15.5996 | 15.5794
2.5 | 增值税 | 1802.9369 | 78.6689 | 157.3113 | 157.291 | 157.2715 | 157.2529 | 157.0818 | 156.8753 | 156.6696 | 156.4647 | 156.2606 | 155.9959 | 155.7935
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 6464.0549 | -7424.7343 | 947.5028 | 948.0168 | 944.0648 | 944.5898 | 943.586 | 937.5294 | 936.1733 | 934.8227 | 929.1699 | 922.7423 | 4500.5916
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -7424.7343 | -6477.2316 | -5529.2148 | -4585.15 | -3640.5602 | -2696.9742 | -1759.4449 | -823.2716 | 111.5511 | 1040.7211 | 1963.4633 | 6464.0549
5 | 所得税前净现金流量现值 | 3124.0352 | -7125.4648 | 872.66 | 837.9399 | 800.8126 | 768.9616 | 737.1827 | 702.928 | 673.6193 | 645.535 | 615.7692 | 611.5095 | 2982.5821
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -7125.4648 | -6252.8048 | -5414.865 | -4614.0523 | -3845.0907 | -3107.908 | -2404.98 | -1731.3607 | -1085.8257 | -470.0565 | 141.453 | 3124.0352
7 | 调整所得税 | 1035.806 |  | 60.554 | 66.9825 | 72.6095 | 79.6708 | 86.6648 | 92.7106 | 100.2466 | 108.099 | 117.7108 | 122.7189 | 127.8386
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 5428.2489 | -7424.7343 | 886.9488 | 881.0343 | 871.4553 | 864.9191 | 856.9212 | 844.8187 | 835.9267 | 826.7237 | 811.4592 | 800.0234 | 4372.753
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -7424.7343 | -6537.7855 | -5656.7513 | -4785.296 | -3920.3769 | -3063.4557 | -2218.637 | -1382.7103 | -555.9866 | 255.4725 | 1055.4959 | 5428.2489
10 | 所得税后净现金流量现值 | 2352.2537 | -7125.4648 | 816.8891 | 778.7349 | 739.2209 | 704.1041 | 669.4753 | 633.4167 | 599.1833 | 570.888 | 537.7612 | 530.1826 | 2897.8624
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -7125.4648 | -6308.5757 | -5529.8408 | -4790.6199 | -4086.5158 | -3417.0405 | -2783.6238 | -2184.4405 | -1613.5525 | -1075.7913 | -545.6087 | 2352.2537
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.837%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 8.415%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 3124.0352; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 2352.2537
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.0474; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.1883

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 7000 | 7000
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 7000 | 6800 | 6300 | 5800 | 5250 | 4700 | 4100 | 3500 | 2850 | 2200 | 1500 | 800
1.2 | 当期还本付息 | 9296.98 | 88.2 | 373.88 | 830.12 | 804.92 | 828.46 | 800.74 | 821.76 | 791.52 | 810.02 | 777.26 | 783.16 | 756.7 | 830.24
| 其中：还本 | 7000 |  | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800
| 付息 | 2296.98 | 88.2 | 173.88 | 330.12 | 304.92 | 278.46 | 250.74 | 221.76 | 191.52 | 160.02 | 127.26 | 83.16 | 56.7 | 30.24
1.3 | 期末借款余额 | 50800 | 7000 | 6800 | 6300 | 5800 | 5250 | 4700 | 4100 | 3500 | 2850 | 2200 | 1500 | 800 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 10778.4732 |  | 473.5143 | 947.5028 | 948.0168 | 944.0648 | 944.5898 | 943.586 | 937.5294 | 936.1733 | 934.8227 | 929.1699 | 922.7423 | 916.7613
指标 | 利息备付率 | 4.6925 |  | 2.7232 | 2.8702 | 3.1091 | 3.3903 | 3.7672 | 4.255 | 4.8952 | 5.8504 | 7.3458 | 11.1733 | 16.2741 | 30.3162
| 偿债备付率 | 1.1594 |  | 1.2665 | 1.1414 | 1.1778 | 1.1395 | 1.1796 | 1.1483 | 1.1845 | 1.1557 | 1.2027 | 1.1864 | 1.2194 | 1.1042

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 1226.647 | 886.9488 | 881.0343 | 871.4553 | 864.9191 | 856.9212 | 844.8187 | 835.9267 | 826.7237 | 811.4592 | 800.0234 | 788.9227
1.1 | 现金流入 | 1406.2565 | 1250.7072 | 1251.1989 | 1251.697 | 1252.2015 | 1251.6594 | 1250.0707 | 1248.4884 | 1246.9124 | 1245.3427 | 1243.7793 | 1242.2221
1.1.1 | 营业收入 | 625.111 | 1250.7072 | 1251.1989 | 1251.697 | 1252.2015 | 1251.6594 | 1250.0707 | 1248.4884 | 1246.9124 | 1245.3427 | 1243.7793 | 1242.2221
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 781.1455
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 179.6095 | 363.7585 | 370.1646 | 380.2417 | 387.2824 | 394.7382 | 405.252 | 412.5617 | 420.1887 | 433.8835 | 443.7559 | 453.2994
1.2.1 | 经营成本 | 65.061 | 130.162 | 130.162 | 134.6335 | 134.6335 | 135.2835 | 139.9786 | 139.9786 | 139.9786 | 144.2861 | 149.4415 | 154.088
1.2.2 | 税金及附加 | 86.5357 | 173.0425 | 173.0201 | 172.9987 | 172.9782 | 172.79 | 172.5628 | 172.3365 | 172.1111 | 171.8867 | 171.5955 | 171.3729
1.2.3 | 所得税 | 28.0127 | 60.554 | 66.9825 | 72.6095 | 79.6708 | 86.6648 | 92.7106 | 100.2466 | 108.099 | 117.7108 | 122.7189 | 127.8386
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -8767.5941
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 8767.5941
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 8767.5941
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12360.16 | -673.88 | -830.12 | -854.92 | -828.46 | -850.74 | -821.76 | -841.52 | -810.02 | -827.26 | -783.16 | -856.7
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 288.2 | 673.88 | 830.12 | 854.92 | 828.46 | 850.74 | 821.76 | 841.52 | 810.02 | 827.26 | 783.16 | 856.7
3.2.1 | 利息支出 | 88.2 | 173.88 | 330.12 | 304.92 | 278.46 | 250.74 | 221.76 | 191.52 | 160.02 | 127.26 | 83.16 | 56.7
3.2.2 | 偿还债务本金 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 4819.213 | 213.0688 | 50.9143 | 16.5353 | 36.4591 | 6.1812 | 23.0587 | -5.5933 | 16.7037 | -15.8008 | 16.8634 | -67.7773
五 | 累计盈余资金 | 4819.213 | 5032.2817 | 5083.196 | 5099.7313 | 5136.1904 | 5142.3715 | 5165.4303 | 5159.8369 | 5176.5407 | 5160.7398 | 5177.6032 | 5109.8259