## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 163.3318 | 362.2567 | 7376.9802 |  | 7902.5687 | 90.13%
1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1451.2467 |  | 1708.6467 | KW | 5956 | 0.28688
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 882.272 |  | 882.272 | 块 | 11168 | 0.079
1.2 | 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 57 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 11 |  | 11 | km | 2 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 套 | 610 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
2 | 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
2.1 | 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
2.2 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
2.3 | 高压电缆 |  |  | 82.51 |  | 82.51 | km | 2 | 41.3
2.4 | 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
2.5 | 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 4969.7 |  | 5099.7 | KWH | 40000 | 0.12749 | 4499.7 | 0.12161
2.1 | 电池系统 5000KWH |  |  | 3200.5 |  | 3200.5 | 个 | 7.4 | 432.5
2.2 | 储能变流器 |  |  | 370 |  | 370 | 个 | 7.4 | 50
2.3 | 集装箱柜体 |  |  | 111 |  | 111 | 个 | 7.4 | 15
2.4 | 温控系统 |  |  | 148 |  | 148 | 个 | 7.4 | 20
2.5 | 消防系统 |  |  | 111 |  | 111 | 个 | 7.4 | 15
2.6 | 储能EMS |  |  | 370 |  | 370 | 个 | 7.4 | 50
2.7 | 附件 |  |  | 59.2 |  | 59.2 | 个 | 7.4 | 8
2.8 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 7.4 | 25
2.9 | 15KWH换电系统(3000KWH) |  |  | 600 |  | 600 | 个 | 200 | 3
3 | 园区配套工程 | 66.5818 | 71.6067 | 956.0335 | 0 | 1094.222 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
3.1 | 升压/降压变压器 |  | 12 | 68 |  | 80 | 台 | 2 | 40
3.2 | 中压输电电缆 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | m | 3000 | 0.05
3.3 | 绿化等相关配套工程 | 41.844 |  |  |  | 41.844 | ㎡ | 132 | 0.317
3.4 | 10kv储能变电站 | 24.7378 | 37.1067 | 185.5335 |  | 247.378 | ㎡ | 179 | 1.382
3.5 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
3.6 | 光伏充电桩（600kw液冷） |  |  | 550 |  | 550 | 个 | 5 | 110
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 372.5208 | 372.5208 | 4.249%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 39.5128 | 39.5128
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 47.4154 | 47.4154
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 39.5128 | 39.5128
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 15.64 | 15.64
6 | 工程设计费 |  |  |  | 79.0257 | 79.0257
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 7.9026 | 7.9026
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 43.4641 | 43.4641
9 | 工程保险费 |  |  |  | 23.3009 | 23.3009
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 26.8687 | 26.8687
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 23.7077 | 23.7077
三 | 预备费 |  |  |  | 413.7545 | 413.7545 | 4.719%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 413.7545 | 413.7545 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 163.3318 | 362.2567 | 7376.9802 | 786.2753 | 8688.844 | 99.1%
| 比例（%） | 1.88% | 4.169% | 84.9% | 9.049% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 78.75 | 0.8982%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 8767.594 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 8767.594 | 100%
[6 empty] | 7014.0752 |  | 8767.5941
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 7906.8481 | 7719.0604 | 7343.4851 | 6967.9098 | 6592.3346 | 6216.7593 | 5841.184 | 5465.6087 | 5090.0334 | 4714.4582 | 4338.8829 | 3963.3076
1.2 | 当期折旧额 | 4319.1157 |  |  | 187.7876 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753
1.3 | 净值 |  |  |  | 7719.0604 | 7343.4851 | 6967.9098 | 6592.3346 | 6216.7593 | 5841.184 | 5465.6087 | 5090.0334 | 4714.4582 | 4338.8829 | 3963.3076 | 3587.7323
2 | 折旧费 | 4319.1157 |  |  | 187.7876 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 13738.0055 | 615.445 | 1232.7792 | 1234.6749 | 1236.577 | 1238.4855 | 1238.6454 | 1263.4087 | 1261.8264 | 1260.2504 | 1258.6807 | 1257.1173 | 1255.5601
1.1 | 光伏收入 | 4351.7705 | 202.606 | 403.5912 | 401.9769 | 400.369 | 398.7675 | 397.1724 | 395.5837 | 394.0014 | 392.4254 | 390.8557 | 389.2923 | 387.7351
1.1.1 | 装机容量 |  | 5896.44 | 5872.8542 | 5849.3628 | 5825.9654 | 5802.6615 | 5779.4509 | 5756.3331 | 5733.3077 | 5710.3745 | 5687.533 | 5664.7829 | 5642.1237
1.1.2 | 衰减值 |  | 1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
1.2 | 储能收入 | 9451.584 | 404.064 | 808.128 | 808.128 | 808.128 | 808.128 | 808.128 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48 | 834.48
1.2.1 | 峰谷价差加 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
1.4 | 600kw充电桩收入 | 347.49 | 8.775 | 21.06 | 24.57 | 28.08 | 31.59 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345 | 33.345
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1.4.5 | 充电小时数 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 176.199 | 7.5759 | 15.1615 | 15.1718 | 15.1821 | 15.1925 | 15.1876 | 15.505 | 15.4848 | 15.4645 | 15.4444 | 15.4244 | 15.4044
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 123.3393 | 5.3031 | 10.6131 | 10.6202 | 10.6275 | 10.6348 | 10.6313 | 10.8535 | 10.8393 | 10.8252 | 10.8111 | 10.7971 | 10.7831
2.4 | 教育费附加 | 52.8597 | 2.2728 | 4.5485 | 4.5515 | 4.5546 | 4.5578 | 4.5563 | 4.6515 | 4.6454 | 4.6394 | 4.6333 | 4.6273 | 4.6213
3 | 增值税 | 1761.9902 | 75.7593 | 151.6151 | 151.7177 | 151.8212 | 151.9254 | 151.8757 | 155.0504 | 154.8475 | 154.6455 | 154.4443 | 154.2438 | 154.0442
3.1 | 销项税额 | 1852.049 | 79.6569 | 159.4189 | 159.5249 | 159.6318 | 159.7395 | 159.6901 | 162.9093 | 162.7036 | 162.4988 | 162.2947 | 162.0914 | 161.889
3.2 | 进项税额 | 90.0588 | 3.8976 | 7.8038 | 7.8072 | 7.8106 | 7.8141 | 7.8144 | 7.8589 | 7.8561 | 7.8533 | 7.8504 | 7.8476 | 7.8448

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 494.02 | 21.46 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96
3 | 工资及福利费 | 745.665 | 30 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 69.4575 | 69.4575
4 | 保洁维护费 | 345.5293 | 15.023 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046 | 30.046
5 | 管理费及其他 | 287.069 | 12.3089 | 24.6556 | 24.6935 | 24.7315 | 24.7697 | 24.7729 | 25.2682 | 25.2365 | 25.205 | 25.1736 | 25.1423 | 25.1112
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1872.2833 | 78.7919 | 157.6616 | 157.6995 | 160.7376 | 160.7757 | 163.9289 | 164.4242 | 164.3926 | 164.361 | 164.3296 | 167.6059 | 167.5747
9 | 折旧费 | 4319.1157 | 187.7876 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753 | 375.5753
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 1982.25 | 155.25 | 294.75 | 272.25 | 248.625 | 223.875 | 198 | 171 | 142.875 | 113.625 | 83.25 | 51.75 | 27
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 8173.649 | 421.8296 | 827.9869 | 805.5248 | 784.9378 | 760.226 | 737.5042 | 710.9995 | 682.8428 | 653.5613 | 623.1549 | 594.9312 | 570.15
12.1 | 其中：固定成本 | 6588.4348 | 355.3465 | 694.9809 | 672.5188 | 648.9318 | 624.22 | 598.3482 | 571.8435 | 543.6868 | 514.4053 | 483.9989 | 452.4676 | 427.6865
12.2 | 可变成本 | 1239.685 | 51.46 | 102.96 | 102.96 | 105.96 | 105.96 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 112.4175 | 112.4175

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 14353.4506 | 615.445 | 1232.7792 | 1234.6749 | 1236.577 | 1238.4855 | 1238.6454 | 1263.4087 | 1261.8264 | 1260.2504 | 1258.6807 | 1257.1173 | 1255.5601
2 | 营业税金及附加 | 176.199 | 7.5759 | 15.1615 | 15.1718 | 15.1821 | 15.1925 | 15.1876 | 15.505 | 15.4848 | 15.4645 | 15.4444 | 15.4244 | 15.4044
3 | 增值税 | 1761.9902 | 75.7593 | 151.6151 | 151.7177 | 151.8212 | 151.9254 | 151.8757 | 155.0504 | 154.8475 | 154.6455 | 154.4443 | 154.2438 | 154.0442
4 | 总成本费用 | 8173.649 | 421.8296 | 827.9869 | 805.5248 | 784.9378 | 760.226 | 737.5042 | 710.9995 | 682.8428 | 653.5613 | 623.1549 | 594.9312 | 570.15
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 4241.6124 | 110.2803 | 238.0157 | 262.2606 | 284.6358 | 311.1415 | 334.0779 | 381.8538 | 408.6513 | 436.579 | 465.6371 | 492.5179 | 515.9615
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 4241.6124 | 110.2803 | 238.0157 | 262.2606 | 284.6358 | 311.1415 | 334.0779 | 381.8538 | 408.6513 | 436.579 | 465.6371 | 492.5179 | 515.9615
9 | 所得税 | 1060.4031 | 27.5701 | 59.5039 | 65.5651 | 71.159 | 77.7854 | 83.5195 | 95.4635 | 102.1628 | 109.1448 | 116.4093 | 123.1295 | 128.9904
10 | 净利润（5-8） | 3181.2093 | 82.7102 | 178.5118 | 196.6954 | 213.4769 | 233.3561 | 250.5584 | 286.3904 | 306.4884 | 327.4343 | 349.2278 | 369.3884 | 386.9711
11 | 期初未分配利润 | 12616.1102 | 0 | 74.4392 | 235.0998 | 412.1257 | 604.2549 | 814.2754 | 1039.778 | 1297.5293 | 1573.3689 | 1868.0598 | 2182.3648 | 2514.8144
12 | 可供分配的利润（9+10） | 15797.3195 | 82.7102 | 252.951 | 431.7953 | 625.6026 | 837.611 | 1064.8338 | 1326.1683 | 1604.0178 | 1900.8032 | 2217.2876 | 2551.7532 | 2901.7855
13 | 提取法定盈余公积金 | 318.1209 | 8.271 | 17.8512 | 19.6695 | 21.3477 | 23.3356 | 25.0558 | 28.639 | 30.6488 | 32.7434 | 34.9228 | 36.9388 | 38.6971
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 15479.1985 | 74.4392 | 235.0998 | 412.1257 | 604.2549 | 814.2754 | 1039.778 | 1297.5293 | 1573.3689 | 1868.0598 | 2182.3648 | 2514.8144 | 2863.0883
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 15479.1985 | 74.4392 | 235.0998 | 412.1257 | 604.2549 | 814.2754 | 1039.778 | 1297.5293 | 1573.3689 | 1868.0598 | 2182.3648 | 2514.8144 | 2863.0883
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 6223.8624 | 265.5303 | 532.7657 | 534.5106 | 533.2608 | 535.0165 | 532.0779 | 552.8538 | 551.5263 | 550.204 | 548.8871 | 544.2679 | 542.9615
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 10542.9781 | 453.3179 | 908.341 | 910.0859 | 908.8361 | 910.5918 | 907.6532 | 928.4291 | 927.1015 | 925.7793 | 924.4624 | 919.8432 | 918.5367

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 18723.1788 | 1397.441 | 1232.7792 | 1234.6749 | 1236.577 | 1238.4855 | 1238.6454 | 1263.4087 | 1261.8264 | 1260.2504 | 1258.6807 | 1257.1173 | 4843.2924
1.1 | 营业收入 | 14353.4506 | 615.445 | 1232.7792 | 1234.6749 | 1236.577 | 1238.4855 | 1238.6454 | 1263.4087 | 1261.8264 | 1260.2504 | 1258.6807 | 1257.1173 | 1255.5601
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 781.996
1.3 | 回收固定资产余值 | 3587.7323 | 计算期 12: 3587.7323
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 12499.3165 | 8850.9711 | 324.4382 | 324.589 | 327.7408 | 327.8937 | 330.9922 | 334.9796 | 334.7248 | 334.4711 | 334.2183 | 337.2741 | 337.0233
2.1 | 建设投资 | 8688.844 | 计算期 1: 8688.844
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1872.2833 | 78.7919 | 157.6616 | 157.6995 | 160.7376 | 160.7757 | 163.9289 | 164.4242 | 164.3926 | 164.361 | 164.3296 | 167.6059 | 167.5747
2.4 | 营业税金及附加 | 176.199 | 7.5759 | 15.1615 | 15.1718 | 15.1821 | 15.1925 | 15.1876 | 15.505 | 15.4848 | 15.4645 | 15.4444 | 15.4244 | 15.4044
2.5 | 增值税 | 1761.9902 | 75.7593 | 151.6151 | 151.7177 | 151.8212 | 151.9254 | 151.8757 | 155.0504 | 154.8475 | 154.6455 | 154.4443 | 154.2438 | 154.0442
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 6223.8624 | -7453.5301 | 908.341 | 910.0859 | 908.8361 | 910.5918 | 907.6532 | 928.4291 | 927.1015 | 925.7793 | 924.4624 | 919.8432 | 4506.269
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -7453.5301 | -6545.1891 | -5635.1032 | -4726.2671 | -3815.6753 | -2908.0222 | -1979.5931 | -1052.4915 | -126.7122 | 797.7501 | 1717.5933 | 6223.8624
5 | 所得税前净现金流量现值 | 2920.2985 | -7153.0999 | 836.5916 | 804.4132 | 770.9296 | 741.2849 | 709.11 | 696.1049 | 667.0917 | 639.2901 | 612.6494 | 609.5883 | 2986.3447
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -7153.0999 | -6316.5083 | -5512.0951 | -4741.1655 | -3999.8807 | -3290.7707 | -2594.6657 | -1927.574 | -1288.2839 | -675.6344 | -66.0462 | 2920.2985
7 | 调整所得税 | 1032.833 |  | 59.5039 | 65.5651 | 71.159 | 77.7854 | 83.5195 | 95.4635 | 102.1628 | 109.1448 | 116.4093 | 123.1295 | 128.9904
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 5191.0293 | -7453.5301 | 848.8371 | 844.5207 | 837.6772 | 832.8064 | 824.1337 | 832.9656 | 824.9387 | 816.6346 | 808.0531 | 796.7137 | 4377.2787
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -7453.5301 | -6604.693 | -5760.1723 | -4922.4951 | -4089.6887 | -3265.555 | -2432.5894 | -1607.6507 | -791.0161 | 17.037 | 813.7507 | 5191.0293
10 | 所得税后净现金流量现值 | 2151.652 | -7153.0999 | 781.7878 | 746.461 | 710.5682 | 677.9622 | 643.8599 | 624.5296 | 591.3072 | 563.921 | 535.504 | 527.9893 | 2900.8616
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -7153.0999 | -6371.3121 | -5624.851 | -4914.2828 | -4236.3206 | -3592.4607 | -2967.9311 | -2376.6239 | -1812.7029 | -1277.1989 | -749.2096 | 2151.652
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.393%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 7.983%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 2920.2985; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 2151.652
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.0221; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.2583

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 7000 | 7000
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 7000 | 6800 | 6300 | 5800 | 5250 | 4700 | 4100 | 3500 | 2850 | 2200 | 1500 | 800
1.2 | 当期还本付息 | 9061 | 78.75 | 355.25 | 794.75 | 772.25 | 798.625 | 773.875 | 798 | 771 | 792.875 | 763.625 | 783.25 | 751.75 | 827
| 其中：还本 | 7000 |  | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800
| 付息 | 2061 | 78.75 | 155.25 | 294.75 | 272.25 | 248.625 | 223.875 | 198 | 171 | 142.875 | 113.625 | 83.25 | 51.75 | 27
1.3 | 期末借款余额 | 50800 | 7000 | 6800 | 6300 | 5800 | 5250 | 4700 | 4100 | 3500 | 2850 | 2200 | 1500 | 800 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 10542.9781 |  | 453.3179 | 908.341 | 910.0859 | 908.8361 | 910.5918 | 907.6532 | 928.4291 | 927.1015 | 925.7793 | 924.4624 | 919.8432 | 918.5367
指标 | 利息备付率 | 5.1155 |  | 2.9199 | 3.0817 | 3.3428 | 3.6554 | 4.0674 | 4.5841 | 5.4294 | 6.4889 | 8.1477 | 11.1047 | 17.7747 | 34.0199
| 偿债备付率 | 1.1636 |  | 1.2761 | 1.1429 | 1.1785 | 1.138 | 1.1767 | 1.1374 | 1.2042 | 1.1693 | 1.2123 | 1.1803 | 1.2236 | 1.1107

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 1207.7438 | 848.8371 | 844.5207 | 837.6772 | 832.8064 | 824.1337 | 832.9656 | 824.9387 | 816.6346 | 808.0531 | 796.7137 | 789.5464
1.1 | 现金流入 | 1397.441 | 1232.7792 | 1234.6749 | 1236.577 | 1238.4855 | 1238.6454 | 1263.4087 | 1261.8264 | 1260.2504 | 1258.6807 | 1257.1173 | 1255.5601
1.1.1 | 营业收入 | 615.445 | 1232.7792 | 1234.6749 | 1236.577 | 1238.4855 | 1238.6454 | 1263.4087 | 1261.8264 | 1260.2504 | 1258.6807 | 1257.1173 | 1255.5601
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 781.996
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 189.6972 | 383.9421 | 390.1542 | 398.8998 | 405.6791 | 414.5117 | 430.4431 | 436.8877 | 443.6158 | 450.6276 | 460.4036 | 466.0137
1.2.1 | 经营成本 | 78.7919 | 157.6616 | 157.6995 | 160.7376 | 160.7757 | 163.9289 | 164.4242 | 164.3926 | 164.361 | 164.3296 | 167.6059 | 167.5747
1.2.2 | 税金及附加 | 83.3352 | 166.7766 | 166.8895 | 167.0033 | 167.118 | 167.0633 | 170.5554 | 170.3323 | 170.11 | 169.8887 | 169.6682 | 169.4486
1.2.3 | 所得税 | 27.5701 | 59.5039 | 65.5651 | 71.159 | 77.7854 | 83.5195 | 95.4635 | 102.1628 | 109.1448 | 116.4093 | 123.1295 | 128.9904
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -8767.594
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 8767.594
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 8767.594
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12369.61 | -655.25 | -794.75 | -822.25 | -798.625 | -823.875 | -798 | -821 | -792.875 | -813.625 | -783.25 | -851.75
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 278.75 | 655.25 | 794.75 | 822.25 | 798.625 | 823.875 | 798 | 821 | 792.875 | 813.625 | 783.25 | 851.75
3.2.1 | 利息支出 | 78.75 | 155.25 | 294.75 | 272.25 | 248.625 | 223.875 | 198 | 171 | 142.875 | 113.625 | 83.25 | 51.75
3.2.2 | 偿还债务本金 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 4809.7598 | 193.5871 | 49.7707 | 15.4272 | 34.1814 | 0.2587 | 34.9656 | 3.9387 | 23.7596 | -5.5719 | 13.4637 | -62.2036
五 | 累计盈余资金 | 4809.7598 | 5003.3469 | 5053.1176 | 5068.5448 | 5102.7262 | 5102.9849 | 5137.9505 | 5141.8892 | 5165.6488 | 5160.0769 | 5173.5406 | 5111.337