## 总投资
建设投资估算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（万元）
一 | 工程费用 | 128.272 | 333.442 | 4773.1933 |  | 5234.9073 | 89.99%
1 | 光伏组件 | 96.75 | 160.65 | 1451.2467 |  | 1708.6467 | KW | 5956 | 0.28688
1.1 | 640Wp单晶N型 |  |  | 882.272 |  | 882.272 | 块 | 11168 | 0.079
1.2 | 逆变器 |  |  | 81 |  | 81 | 台 | 57 | 1.42
1.3 | 交流汇流箱 |  |  | 9.32 |  | 9.32 | 台 | 9 | 1.036
1.4 | 光伏支架及配件 |  |  | 157.0347 |  | 157.0347 | km | 87.29 | 1.799
1.5 | 光伏直流电缆 |  |  | 11 |  | 11 | km | 2 | 5.5
1.6 | MC4连接器 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 套 | 610 | 0.022
1.7 | 交流电缆 |  |  | 147.62 |  | 147.62 | km | 8.1 | 18.225
1.8 | 干式变压器（箱变) |  |  | 25.26 |  | 25.26 | 台 | 1 | 20.26
1.9 | 光伏接入柜 |  |  | 5.13 |  | 5.13 | 台 | 1 | 5.132
2 | 并网柜 |  |  | 5 |  | 5 | 台 | 1 | 5
2.1 | 站用变电柜 |  |  | 4.71 |  | 4.71 | 台 | 1 | 4.711
2.2 | 10kV动态无功补偿装置 |  |  | 39.07 |  | 39.07 | 台 | 1 | 35
2.3 | 高压电缆 |  |  | 82.51 |  | 82.51 | km | 2 | 41.3
2.4 | 土建基础 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 项 | 1 | 80.25
2.5 | 组件、电气安装、辅材等 |  | 160.65 |  |  | 160.65 | KW | 5950 | 0.027
2 | 电池储能 集装箱 |  | 130 | 2509.9866 |  | 2639.9866 | KWH | 20000 | 0.132 | 2039.9866 | 0.12
2.1 | 电池系统 5000KWH |  |  | 1325.3866 |  | 1325.3866 | 个 | 3.7 | 358.2126
2.2 | 储能变流器 |  |  | 185 |  | 185 | 个 | 3.7 | 50 |  | 5099.7
2.3 | 集装箱柜体 |  |  | 55.5 |  | 55.5 | 个 | 3.7 | 15
2.4 | 温控系统 |  |  | 74 |  | 74 | 个 | 3.7 | 20
2.5 | 消防系统 |  |  | 55.5 |  | 55.5 | 个 | 3.7 | 15
2.6 | 储能EMS |  |  | 185 |  | 185 | 个 | 3.7 | 50
2.7 | 附件 |  |  | 29.6 |  | 29.6 | 个 | 3.7 | 8
2.8 | 储能箱基础及连接电缆 |  | 130 |  |  | 130 | 个 | 3.7 | 25
2.9 | 15KWH换电系统(3000KWH) |  |  | 600 |  | 600 | 个 | 200 | 3
3 | 园区配套工程 | 31.522 | 42.792 | 811.96 | 0 | 886.274 | ㎡ | 5551.3 | 0.227
3.1 | 升压/降压变压器 |  | 12 | 68 |  | 80 | 台 | 2 | 40
3.2 | 中压输电电缆 |  | 22.5 | 127.5 |  | 150 | m | 3000 | 0.05
3.3 | 绿化等相关配套工程 | 25.994 |  |  |  | 25.994 | ㎡ | 82 | 0.317
3.4 | 10kv储能变电站 | 5.528 | 8.292 | 41.46 |  | 55.28 | ㎡ | 40 | 1.382
3.5 | 中心配电室变压器2000KVA |  |  | 25 |  | 25 | 台 | 1 | 25
3.6 | 光伏充电桩（600kw液冷） |  |  | 550 |  | 550 | 个 | 5 | 110
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 255.7458 | 255.7458 | 4.397%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 26.1745 | 26.1745
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 31.4094 | 31.4094
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 26.1745 | 26.1745
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 26.17 | 26.17
5 | 屋顶荷载检测费 |  |  |  | 10.64 | 10.64
6 | 工程设计费 |  |  |  | 52.3491 | 52.3491
7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 5.2349 | 5.2349
8 | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 28.792 | 28.792
9 | 工程保险费 |  |  |  | 15.2979 | 15.2979
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 17.7987 | 17.7987
11 | 造价咨询费 |  |  |  | 15.7047 | 15.7047
三 | 预备费 |  |  |  | 274.5327 | 274.5327 | 4.72%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 274.5327 | 274.5327 | （一+二）*5%
3.2 | 涨价预备费
四 | 建设投资合计 | 128.272 | 333.442 | 4773.1933 | 530.2785 | 5765.1858 | 99.11%
| 比例（%） | 2.225% | 5.784% | 82.79% | 9.198% | 100%
五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 51.75 | 0.8896%
六 | 固定资产投资 |  |  |  |  | 5816.9358 | 100%
八 | 项目总投资 |  |  |  |  | 5816.9358 | 100%
[6 empty] | 4653.5486 |  | 8767.5941
12648.36

## 固定资产折旧
固定资产折旧表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 残值率 | 折旧年限 | 运营期
[5 empty] | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 附属物及设备折旧 |  | 0.05 | 20
1.1 | 原值 |  |  |  | 5246.3191 | 5121.719 | 4872.5188 | 4623.3187 | 4374.1185 | 4124.9184 | 3875.7182 | 3626.5181 | 3377.3179 | 3128.1178 | 2878.9176 | 2629.7174
1.2 | 当期折旧额 | 2865.8018 |  |  | 124.6001 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002
1.3 | 净值 |  |  |  | 5121.719 | 4872.5188 | 4623.3187 | 4374.1185 | 4124.9184 | 3875.7182 | 3626.5181 | 3377.3179 | 3128.1178 | 2878.9176 | 2629.7174 | 2380.5173
2 | 折旧费 | 2865.8018 |  |  | 124.6001 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002
3 | 无形资产摊销
3.1 | 原值
3.2 | 当期折旧额
3.3 | 净值

## 营业收入及税金表
营业收入及税金表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 9083.0795 | 412.063 | 825.4752 | 826.8309 | 828.193 | 829.5615 | 829.4514 | 827.8627 | 826.2804 | 824.7044 | 823.1347 | 821.5713 | 820.0141
1.1 | 光伏收入 | 4351.7705 | 202.606 | 403.5912 | 401.9769 | 400.369 | 398.7675 | 397.1724 | 395.5837 | 394.0014 | 392.4254 | 390.8557 | 389.2923 | 387.7351
1.1.1 | 装机容量 |  | 5896.44 | 5872.8542 | 5849.3628 | 5825.9654 | 5802.6615 | 5779.4509 | 5756.3331 | 5733.3077 | 5710.3745 | 5687.533 | 5664.7829 | 5642.1237
1.1.2 | 衰减值 |  | 1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
1.1.3 | 1KW 光伏装机容量平均日发电量 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
1.1.4 | 年发电天数 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
1.1.5 | 工商业用电平均电价 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
1.2 | 储能收入 | 4646.736 | 202.032 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064 | 404.064
1.2.1 | 峰谷价差加 |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
1.2.2 | 360天一充一放扣能耗（万kwh/n) |  | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400
1.4 | 600kw充电桩收入 | 294.03 | 7.425 | 17.82 | 20.79 | 23.76 | 26.73 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215
1.4.1 | 充电桩数量 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4.2 | 充电使用率 |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
1.4.3 | 收费标准 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
1.4.4 | 充电桩每小时充电量 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
1.4.5 | 充电小时数 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.4.6 | 年运营时间 |  | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
2 | 营业税金与附加 | 117.1433 | 5.105 | 10.2149 | 10.2204 | 10.226 | 10.2317 | 10.2243 | 10.2039 | 10.1837 | 10.1635 | 10.1433 | 10.1233 | 10.1033
2.1 | 营业税
2.2 | 消费税
2.3 | 城市建设维护税 | 82.0003 | 3.5735 | 7.1504 | 7.1543 | 7.1582 | 7.1622 | 7.157 | 7.1428 | 7.1286 | 7.1144 | 7.1003 | 7.0863 | 7.0723
2.4 | 教育费附加 | 35.143 | 1.5315 | 3.0645 | 3.0661 | 3.0678 | 3.0695 | 3.0673 | 3.0612 | 3.0551 | 3.049 | 3.043 | 3.037 | 3.031
3 | 增值税 | 1171.4327 | 51.0501 | 102.1491 | 102.2041 | 102.2599 | 102.3166 | 102.2431 | 102.0394 | 101.8365 | 101.6345 | 101.4333 | 101.2328 | 101.0332
3.1 | 销项税额 | 1222.6073 | 53.2712 | 106.599 | 106.6564 | 106.7147 | 106.7738 | 106.7001 | 106.4936 | 106.2879 | 106.083 | 105.8789 | 105.6757 | 105.4732
3.2 | 进项税额 | 51.1747 | 2.2211 | 4.4499 | 4.4523 | 4.4547 | 4.4572 | 4.457 | 4.4542 | 4.4513 | 4.4485 | 4.4456 | 4.4428 | 4.44

## 总成本费用表
总成本费用表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运营期
|  |  | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 外购燃料及动力费 | 262.18 | 11.38 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
3 | 工资及福利费 | 575 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | 保洁维护费 | 229.2641 | 9.968 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936 | 19.936
5 | 管理费及其他 | 189.9029 | 8.2413 | 16.5095 | 16.5366 | 16.5639 | 16.5912 | 16.589 | 16.5573 | 16.5256 | 16.4941 | 16.4627 | 16.4314 | 16.4003
8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6） | 1256.347 | 54.5893 | 109.2455 | 109.2726 | 109.2999 | 109.3272 | 109.325 | 109.2933 | 109.2616 | 109.2301 | 109.1987 | 109.1674 | 109.1363
9 | 折旧费 | 2865.8018 | 124.6001 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002 | 249.2002
10 | 摊销费
11 | 利息支出 | 1294.3125 | 101.8125 | 193.05 | 178.2 | 162.675 | 146.25 | 129.15 | 111.6 | 93.15 | 74.025 | 54.225 | 33.3 | 16.875
12 | 总成本费用合计（6+7+8+9） | 5416.4613 | 281.0018 | 551.4957 | 536.6728 | 521.175 | 504.7774 | 487.6752 | 470.0934 | 451.6118 | 432.4553 | 412.6239 | 391.6676 | 375.2115
12.1 | 其中：固定成本 | 4350.0171 | 234.6538 | 458.7597 | 443.9368 | 428.439 | 412.0414 | 394.9392 | 377.3574 | 358.8758 | 339.7192 | 319.8879 | 298.9316 | 282.4754
12.2 | 可变成本 | 837.18 | 36.38 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8

## 利润及利润分配表
利润及利润分配表
单位：万元
序号 |  |  | 运营期
| 项 目 | 合计 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 营业收入 | 9495.1426 | 412.063 | 825.4752 | 826.8309 | 828.193 | 829.5615 | 829.4514 | 827.8627 | 826.2804 | 824.7044 | 823.1347 | 821.5713 | 820.0141
2 | 营业税金及附加 | 117.1433 | 5.105 | 10.2149 | 10.2204 | 10.226 | 10.2317 | 10.2243 | 10.2039 | 10.1837 | 10.1635 | 10.1433 | 10.1233 | 10.1033
3 | 增值税 | 1171.4327 | 51.0501 | 102.1491 | 102.2041 | 102.2599 | 102.3166 | 102.2431 | 102.0394 | 101.8365 | 101.6345 | 101.4333 | 101.2328 | 101.0332
4 | 总成本费用 | 5416.4613 | 281.0018 | 551.4957 | 536.6728 | 521.175 | 504.7774 | 487.6752 | 470.0934 | 451.6118 | 432.4553 | 412.6239 | 391.6676 | 375.2115
5 | 补贴收入
6 | 利润总额（1-2-3+4） | 2790.1053 | 74.9061 | 161.6155 | 177.7336 | 194.532 | 212.2358 | 229.3088 | 245.526 | 262.6484 | 280.4512 | 298.9342 | 318.5475 | 333.6661
7 | 弥补以前年度亏损
8 | 应纳税所得额（5-6） | 2790.1053 | 74.9061 | 161.6155 | 177.7336 | 194.532 | 212.2358 | 229.3088 | 245.526 | 262.6484 | 280.4512 | 298.9342 | 318.5475 | 333.6661
9 | 所得税 | 697.5263 | 18.7265 | 40.4039 | 44.4334 | 48.633 | 53.059 | 57.3272 | 61.3815 | 65.6621 | 70.1128 | 74.7336 | 79.6369 | 83.4165
10 | 净利润（5-8） | 2092.579 | 56.1796 | 121.2116 | 133.3002 | 145.899 | 159.1769 | 171.9816 | 184.1445 | 196.9863 | 210.3384 | 224.2007 | 238.9107 | 250.2496
11 | 期初未分配利润 | 8433.0973 | 0 | 50.5616 | 159.6521 | 279.6222 | 410.9314 | 554.1905 | 708.974 | 874.704 | 1051.9917 | 1241.2963 | 1443.0769 | 1658.0965
12 | 可供分配的利润（9+10） | 10525.6762 | 56.1796 | 171.7733 | 292.9523 | 425.5213 | 570.1082 | 726.1722 | 893.1185 | 1071.6904 | 1262.3301 | 1465.4969 | 1681.9875 | 1908.3461
13 | 提取法定盈余公积金 | 209.2579 | 5.618 | 12.1212 | 13.33 | 14.5899 | 15.9177 | 17.1982 | 18.4144 | 19.6986 | 21.0338 | 22.4201 | 23.8911 | 25.025
14 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 10316.4183 | 50.5616 | 159.6521 | 279.6222 | 410.9314 | 554.1905 | 708.974 | 874.704 | 1051.9917 | 1241.2963 | 1443.0769 | 1658.0965 | 1883.3211
15 | 应付优先股股利
16 | 提取任意盈余公积金
17 | 应付普通股股利（13-14-15）
18 | 各投资方利润分配
其中：
19 | 未分配利润（13-14-15-17） | 10316.4183 | 50.5616 | 159.6521 | 279.6222 | 410.9314 | 554.1905 | 708.974 | 874.704 | 1051.9917 | 1241.2963 | 1443.0769 | 1658.0965 | 1883.3211
20 | 息税前利润（利润总额+利息支出） | 4084.4178 | 176.7186 | 354.6655 | 355.9336 | 357.207 | 358.4858 | 358.4588 | 357.126 | 355.7984 | 354.4762 | 353.1592 | 351.8475 | 350.5411
21 | 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 6950.2196 | 301.3187 | 603.8657 | 605.1337 | 606.4072 | 607.686 | 607.659 | 606.3261 | 604.9986 | 603.6763 | 602.3594 | 601.0477 | 599.7413

## 项目投资现金流量表
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 计算期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 现金流入 | 12394.5266 | 930.9298 | 825.4752 | 826.8309 | 828.193 | 829.5615 | 829.4514 | 827.8627 | 826.2804 | 824.7044 | 823.1347 | 821.5713 | 3200.5314
1.1 | 营业收入 | 9495.1426 | 412.063 | 825.4752 | 826.8309 | 828.193 | 829.5615 | 829.4514 | 827.8627 | 826.2804 | 824.7044 | 823.1347 | 821.5713 | 820.0141
1.2 | 留抵退税 |  | 计算期 1: 518.8667
1.3 | 回收固定资产余值 | 2380.5173 | 计算期 12: 2380.5173
1.4 | 回收流动资金
2 | 现金流出 | 8310.1087 | 5875.9302 | 221.6096 | 221.6972 | 221.7858 | 221.8755 | 221.7924 | 221.5366 | 221.2818 | 221.0281 | 220.7753 | 220.5236 | 220.2728
2.1 | 建设投资 | 5765.1858 | 计算期 1: 5765.1858
2.2 | 流动资金
2.3 | 经营成本 | 1256.347 | 54.5893 | 109.2455 | 109.2726 | 109.2999 | 109.3272 | 109.325 | 109.2933 | 109.2616 | 109.2301 | 109.1987 | 109.1674 | 109.1363
2.4 | 营业税金及附加 | 117.1433 | 5.105 | 10.2149 | 10.2204 | 10.226 | 10.2317 | 10.2243 | 10.2039 | 10.1837 | 10.1635 | 10.1433 | 10.1233 | 10.1033
2.5 | 增值税 | 1171.4327 | 51.0501 | 102.1491 | 102.2041 | 102.2599 | 102.3166 | 102.2431 | 102.0394 | 101.8365 | 101.6345 | 101.4333 | 101.2328 | 101.0332
2.6 | 维持运营投资
3 | 所得税前净现金流量（1-2） | 4084.4178 | -4945.0004 | 603.8657 | 605.1337 | 606.4072 | 607.686 | 607.659 | 606.3261 | 604.9986 | 603.6763 | 602.3594 | 601.0477 | 2980.2586
4 | 累计所得税前净现金流量 |  | -4945.0004 | -4341.1347 | -3736.001 | -3129.5938 | -2521.9078 | -1914.2488 | -1307.9227 | -702.9242 | -99.2478 | 503.1116 | 1104.1593 | 4084.4178
5 | 所得税前净现金流量现值 | 1908.5257 | -4745.6818 | 556.1666 | 534.8699 | 514.3911 | 494.6986 | 474.7376 | 454.6029 | 435.324 | 416.8643 | 399.1889 | 398.3197 | 1975.0439
6 | 累计所得税前净现金流量现值 |  | -4745.6818 | -4189.5152 | -3654.6452 | -3140.2541 | -2645.5556 | -2170.818 | -1716.215 | -1280.891 | -864.0268 | -464.8378 | -66.5182 | 1908.5257
7 | 调整所得税 | 678.7998 |  | 40.4039 | 44.4334 | 48.633 | 53.059 | 57.3272 | 61.3815 | 65.6621 | 70.1128 | 74.7336 | 79.6369 | 83.4165
8 | 所得税后净现金流量（3-5） | 3405.618 | -4945.0004 | 563.4618 | 560.7003 | 557.7742 | 554.627 | 550.3318 | 544.9446 | 539.3365 | 533.5635 | 527.6258 | 521.4108 | 2896.842
9 | 累计所得税后净现金流量 |  | -4945.0004 | -4381.5386 | -3820.8383 | -3263.0641 | -2708.4371 | -2158.1053 | -1613.1607 | -1073.8242 | -540.2607 | -12.6348 | 508.776 | 3405.618
10 | 所得税后净现金流量现值 | 1402.0503 | -4745.6818 | 518.9542 | 495.5958 | 473.1377 | 451.5049 | 429.9503 | 408.5812 | 386.5906 | 368.4484 | 349.6623 | 345.5436 | 1919.763
11 | 累计所得税后净现金流量现值 |  | -4745.6818 | -4226.7276 | -3731.1317 | -3257.9941 | -2806.4892 | -2376.5389 | -1967.9577 | -1581.3671 | -1212.9187 | -863.2564 | -517.7128 | 1402.0503
计算指标：
| 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） |  | 计算期 3: 9.331%; 计算期 5: 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）; 计算期 9: 7.92%
| 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.2%） |  | 计算期 3: 1908.5257; 计算期 5: 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.2%）; 计算期 9: 1402.0503
| 项目投资回收期（年）（所得税前） |  | 计算期 3: 11.0337; 计算期 5: 项目投资回收期（年）（所得税后）; 计算期 9: 11.2697

## 还本付息表
还本付息表
单位：万元
序号 |  |  | 计算期
| 项目 | 合计 | 0.5建设期 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 建设投资借款 | 4600 | 4600
1.1 | 期初借款余额 |  |  | 4600 | 4450 | 4130 | 3790 | 3440 | 3060 | 2680 | 2280 | 1860 | 1430 | 980 | 500
1.2 | 当期还本付息 | 5946.0625 | 51.75 | 251.8125 | 513.05 | 518.2 | 512.675 | 526.25 | 509.15 | 511.6 | 513.15 | 504.025 | 504.225 | 513.3 | 516.875
| 其中：还本 | 4600 |  | 150 | 320 | 340 | 350 | 380 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 480 | 500
| 付息 | 1346.0625 | 51.75 | 101.8125 | 193.05 | 178.2 | 162.675 | 146.25 | 129.15 | 111.6 | 93.15 | 74.025 | 54.225 | 33.3 | 16.875
1.3 | 期末借款余额 | 33200 | 4600 | 4450 | 4130 | 3790 | 3440 | 3060 | 2680 | 2280 | 1860 | 1430 | 980 | 500 | 0
4 | 可用于还本付息的资金 | 6950.2196 |  | 301.3187 | 603.8657 | 605.1337 | 606.4072 | 607.686 | 607.659 | 606.3261 | 604.9986 | 603.6763 | 602.3594 | 601.0477 | 599.7413
指标 | 利息备付率 | 5.1634 |  | 2.9595 | 3.128 | 3.3958 | 3.7277 | 4.1551 | 4.7051 | 5.433 | 6.4949 | 8.155 | 11.1085 | 18.0495 | 35.5402
| 偿债备付率 | 1.1689 |  | 1.1966 | 1.177 | 1.1678 | 1.1828 | 1.1547 | 1.1935 | 1.1852 | 1.179 | 1.1977 | 1.1946 | 1.1709 | 1.1603

## 项目财务现金流量表
项目财务现金流量表
序号 | 项目 | 建设期/运营期
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 经营活动净现金流量 | 801.4589 | 563.4618 | 560.7003 | 557.7742 | 554.627 | 550.3318 | 544.9446 | 539.3365 | 533.5635 | 527.6258 | 521.4108 | 516.3247
1.1 | 现金流入 | 930.9298 | 825.4752 | 826.8309 | 828.193 | 829.5615 | 829.4514 | 827.8627 | 826.2804 | 824.7044 | 823.1347 | 821.5713 | 820.0141
1.1.1 | 营业收入 | 412.063 | 825.4752 | 826.8309 | 828.193 | 829.5615 | 829.4514 | 827.8627 | 826.2804 | 824.7044 | 823.1347 | 821.5713 | 820.0141
1.1.2 | 补贴收入 | 建设期/运营期 1: 518.8667
1.1.3 | 其他流入
1.2 | 现金流出 | 129.4709 | 262.0134 | 266.1305 | 270.4188 | 274.9344 | 279.1196 | 282.9181 | 286.9439 | 291.1408 | 295.5089 | 300.1604 | 303.6894
1.2.1 | 经营成本 | 54.5893 | 109.2455 | 109.2726 | 109.2999 | 109.3272 | 109.325 | 109.2933 | 109.2616 | 109.2301 | 109.1987 | 109.1674 | 109.1363
1.2.2 | 税金及附加 | 56.1551 | 112.364 | 112.4245 | 112.4859 | 112.5482 | 112.4674 | 112.2433 | 112.0202 | 111.798 | 111.5766 | 111.3561 | 111.1365
1.2.3 | 所得税 | 18.7265 | 40.4039 | 44.4334 | 48.633 | 53.059 | 57.3272 | 61.3815 | 65.6621 | 70.1128 | 74.7336 | 79.6369 | 83.4165
1.2.4 | 其他流出
2 | 投资活动净现金流量 | 建设期/运营期 1: -5816.9358
2.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 0
2.2 | 现金流出 | 建设期/运营期 1: 5816.9358
2.2.1 | 建设投资 | 建设期/运营期 1: 5816.9358
2.2.2 | 维持运营投资
2.2.3 | 流动资金
2.2.4 | 其他流出
3 | 筹资活动净现金流量 | 12446.61 | -421.8125 | -533.05 | -528.2 | -542.675 | -526.25 | -529.15 | -531.6 | -523.15 | -524.025 | -534.225 | -533.3
3.1 | 现金流入 | 建设期/运营期 1: 12648.36
3.1.1 | 项目资本金投入 | 建设期/运营期 1: 2648.36
3.1.2 | 建设投资借款 | 建设期/运营期 1: 10000
3.1.3 | 其他流入
3.2 | 现金流出 | 201.75 | 421.8125 | 533.05 | 528.2 | 542.675 | 526.25 | 529.15 | 531.6 | 523.15 | 524.025 | 534.225 | 533.3
3.2.1 | 利息支出 | 51.75 | 101.8125 | 193.05 | 178.2 | 162.675 | 146.25 | 129.15 | 111.6 | 93.15 | 74.025 | 54.225 | 33.3
3.2.2 | 偿还债务本金 | 150 | 320 | 340 | 350 | 380 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 480 | 500
3.2.3 | 应付利润(股利分配)
3.2.4 | 其他流出
四 | 净现金流量 | 7431.1331 | 141.6493 | 27.6503 | 29.5742 | 11.952 | 24.0818 | 15.7946 | 7.7365 | 10.4135 | 3.6008 | -12.8142 | -16.9753
五 | 累计盈余资金 | 7431.1331 | 7572.7824 | 7600.4327 | 7630.0069 | 7641.9589 | 7666.0407 | 7681.8353 | 7689.5718 | 7699.9853 | 7703.5861 | 7690.772 | 7673.7967